## mao_de_obra_combinado
codigo_mao_de_obra | descricao | unidade | operacao | ups | tipo
6665 | ABERTURA FAIXA COM PLANTACAO GRAMINEAS | HEC | INSTALAR | 7.15 | LM
6671 | ABERTURA FAIXA VEGETACAO DENSA C/TRATOR | HEC | INSTALAR | 66 | LM
6252 | SERV AB/FEC VAL ATER EM TERRA | M.LINEAR | INSTALAR | 0.18 | LM
6224 | ABRIR CAVA EM TERRA NORMAL | UN | INSTALAR | 1.5 | LM
6345 | ABRIR CAVA ROCHA SEM USO EXPLOSIVO LM | UN | INSTALAR | 4 | LM
6344 | ABRIR CAVA ROCHA USO EXPLOS EQUIP LM | UN | INSTALAR | 14.2 | LM
7801 | ABERT DE FAIXA CERRADO/MATA LM | HEC | INSTALAR | 12 | LM
6294 | ABER-FECH VALETA RECOM PISO CALCADA LM | M.LINEAR | INSTALAR | 0.5 | LM
6343 | SERV OFIC APRUMAR PST LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6864 | ARRASTAR PST LOC DIS A PT INS LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
7049 | SERV TEC DE LM ATERRAR CERCA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6315 | INST SERV TEC COM BALANC CARGA REDE BT | CONS | INSTALAR | 0.5 | LM
92320 | CAVALO MECÂNICO COM CARRETA 2 EIXOS CAPACIDADE DE 24 TON | KM | INSTALAR | 0.15 | LM
6316 | CONFECC BASE CONC TOTAL / SOLO CIMENTO | UN | INSTALAR | 2.5 | LM
6225 | CONFECC BASE CONC SIMPLES | UN | INSTALAR | 14 | LM
6657 | CONST CXS PASS LM | UN | INSTALAR | 3 | LM
6500 | DESAT CABO AL NU CA/CAA >2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 10 | LM
6628 | DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LM | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | LM
6352 | DESAT CONECTOR NA BT LM | UN | RETIRAR | 0.1 | LM
6287 | DESAT EST PRI N4/N4E/M4/B4/B4E C/CHAV LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6366 | DESAT EST PRIM CE-1/CE-1A/CE-2 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6368 | DESAT EST PRIM CE3/CE4 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6284 | DESAT EST PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6537 | DESAT EST PRIM N3-1/M3-1/B3-1 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6285 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6538 | DESAT EST PRIM N3-CE LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6286 | DESAT EST PRIM N3-N3/M3-M3 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6369 | DESAT ISOLADOR CADEIA LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6371 | DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6372 | DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6363 | DESAT AFASTADOR 500MM LM | UN | RETIRAR | 0.05 | LM
7100 | DESAT AMARRAÇÃO DE MT / BT NO POSTE LM | UN | RETIRAR | 0.06 | LM
6532 | DESAT BANCO CAPACITOR 300KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6360 | DESAT BANCO CAPACITOR 600KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6361 | DESAT BANCO CAPACITOR 900KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6468 | DESAT CABO AL CA PROTEGIDO =<95MM2 LM | KM | RETIRAR | 16 | LM
6467 | DESAT CABO AL CA PROTEGIDO > 95MM2 LM | KM | RETIRAR | 20 | LM
6887 | DESAT CB AL MULT TODOS LM | KM | RETIRAR | 20 | LM
6604 | DESAT CABO AL NU =<2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 8 | LM
6670 | DESAT CABO AL NU > 2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 10 | LM
6955 | DESAT CADEIA DE DISCO COMPLETA LM | UN | RETIRAR | 0.55 | LM
7135 | DESAT CX CP-TRAFO LM | UN | RETIRAR | 1.3 | LM
6226 | DESAT CX MED CP-REDE CONEX RAMAI UC LM | UN | RETIRAR | 2.33 | LM
6228 | DESAT CX MED CP-REDE P/1 MEDIDOR LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6227 | DESAT CX MED CP-REDE P/ 3 OU 4 MEDID LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6229 | DESAT CX MED CP-REDE P/6 OU 8 MEDID LM | UN | RETIRAR | 4 | LM
6362 | DESAT CAPACITOR CELULA 50/100KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.6 | LM
6062 | DESATIVAR CHAVE SECC FACA => 15 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6042 | DESAT CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6043 | DESAT CHAVE FUSIVEL => 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6046 | DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV | CJ | RETIRAR | 0.4 | LM
6047 | DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV | CJ | RETIRAR | 0.4 | LM
9433 | DESAT CH TRIP O RUP AB CARG 13,8<69KV LM | CJ | RETIRAR | 4 | LM
6351 | DESAT CONECTOR NA REDE MT/BT LM | UN | RETIRAR | 0.1 | LM
6456 | DESAT CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
6455 | DESAT CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM | UN | RETIRAR | 0.4 | LM
7090 | DES CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6365 | DESAT CRUZETA DUPLA LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6280 | DESAT CRUZETA SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6364 | DESAT ESPAC LOSANG 35A185MM² LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6357 | DESAT ESPAC RD BT LM | UN | RETIRAR | 0.05 | LM
6358 | DESAT ESPAC VERTL REDE MT COMP LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6281 | DESAT ESTAI ANCORA CHUMBADO ROCHA LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
7178 | DESAT ESTRIBO EM REDE EXISTENTE LM | UN | RETIRAR | 0.06 | LM
7141 | DESAT EST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
7175 | DESAT ESTR. PRIM – TE E T4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
7182 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
7183 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
7186 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
7189 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6373 | DESAT EST PRIM HT LM | UN | RETIRAR | 6 | LM
6374 | DESAT ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6375 | DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
7176 | DESAT ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6376 | DESAT EST PRIM N3/B3/T3 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6346 | DESAT EST PRIM N4/B4/T4 LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6347 | DESAT EST PRIM P1,PT1,PTA1 LM | UN | RETIRAR | 0.9 | LM
6629 | DESAT EST PRIM P2,PT2 LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6348 | DESAT EST PRIM P3 LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6349 | DESAT EST PRIM P4 LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6972 | DESAT EST PRIM TE LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
6350 | DESAT EST PRIM U1/U2 LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6353 | DESAT EST PRIM U3/U4 LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6354 | DESAT EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6355 | DESAT EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6973 | DESAT IP CJ ILUM PST ORNAM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6370 | DESAT ISOLADOR PILAR LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6540 | DESAT ISOLADOR PINO LM | UN | RETIRAR | 0.16 | LM
7198 | DESAT JUMPER NA REDE MT/BT LM | UN | RETIRAR | 0.19 | LM
6470 | EST ILUM DESAT LUMIN SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6359 | DESAT MAO FRANC LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
6212 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.85 | LM
6249 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE MONOFAS LM | UN | RETIRAR | 0.7 | LM
6213 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 1.25 | LM
6217 | DESAT MED EM CAIXA CP-TRAFO LM | UN | RETIRAR | 1.1 | LM
7201 | DESAT N1, M1, B1 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.75 | LM
7204 | DESAT N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.75 | LM
7046 | DESAT PADRAO CONCR M1/T1 COM ATERRAM LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6055 | DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | LM
6289 | DESAT POSTE ACIMA 13 LM | UN | RETIRAR | 4.5 | LM
6230 | DESAT POSTE ATE 13 <69KV GUIND LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6608 | DESAT POSTE ATE 13 <69KV MANUAL LM | UN | RETIRAR | 4.5 | LM
6296 | DESAT RAMAL SERVICO BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
6297 | DESAT RAMAL SERVICO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
6298 | DESAT RAMAL SERVICO TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
6290 | DESAT REGUL NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6291 | DESAT RELIGADOR NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6061 | DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 3F LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6056 | DESAT TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 2 | LM
92327 | DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - UN | UN | INSTALAR | 2.46 | LM
6133 | DISP H-MAQ P/EXEC SERV LM | HORA | INSTALAR | 10.18 | LM
6317 | DISTR PST RUR LM | UN | INSTALAR | 3 | LM
6466 | SERV TEC LM DIST PST OBRA LM (URBANO) | UN | INSTALAR | 3 | LM
6642 | EFET LIG RUR FORA REDE REGIONAL ELETROM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6378 | EFET LOCACAO PST AREA RUR LM | UN | INSTALAR | 1.5 | LM
7029 | EFET LOCACAO PST AREA URBANA LM | UN | INSTALAR | 0.76 | LM
7037 | EFET MANOBRA CHAV FUS AB/FEC LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
7036 | EFET MANOBRA CHAV FACA AB/FEC LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6255 | EFET MAN CX CP REDE LM | UN | INSTALAR | 1.3 | LM
6982 | EFETUAR MEDICAO ATERR TRANSFORMADOR | UN | INSTALAR | 1.3 | LM
7038 | EFET MED INSTANT TRANSFORM LM | UN | INSTALAR | 1.3 | LM
6379 | ELAB PLANO CONTR AMB C/DES LM | KM | INSTALAR | 15 | LM
6380 | ELAB PLANO CONTR AMB S/DES LM | KM | INSTALAR | 13 | LM
6381 | EMEND CABO MENS REDE COMPACTA LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6382 | EMEND CABO MULTIP LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6318 | EMEND COND PRIM PROTEG LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
92324 | HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6415 | INSPEC RDU P/LOCALIZ DEF LM | KM | INSTALAR | 1.3 | LM
6412 | INSPEC ESTR RDR P/MANUT PREV LM | POSTE | INSTALAR | 0.28 | LM
6413 | INSPEC ESTR RDU P/MANUT PREV LM | POSTE | INSTALAR | 0.28 | LM
6414 | INSPEC LDR P/LOCALIZ DEF LM | KM | INSTALAR | 2.1 | LM
6299 | INSPEC POST TRAN RUR LM | UN | INSTALAR | 0.9 | LM
6641 | SERV PROJ INSPECIONAR REDE RURAL KM | POS | INSTALAR | 0.34 | LM
6633 | INST CABO ALUM NU =< 2/0AWG LM | KM | INSTALAR | 23 | LM
6632 | INST CABO ALUM NU > 2/0 LM | KM | INSTALAR | 28 | LM
6220 | INST CAIXA MED CPREDE 1 MEDID ELETROM LM | UN | INSTALAR | 1.5 | LM
6221 | INST CAIXA MED CP-REDE CONEX/RAMAIS LM | UN | INSTALAR | 3.55 | LM
6475 | INST CB MENSAG REDE PROTEG CORDO9,5MM LM | KM | INSTALAR | 28 | LM
6069 | INST CH SECC S/LAM TER MONO MAN <69KV | UN | INSTALAR | 1 | LM
6073 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV | CJ | INSTALAR | 1.3 | LM
6074 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV | CJ | INSTALAR | 1.3 | LM
6405 | INST COBERTURA REDE MT/FASE LM | VAO | INSTALAR | 1.5 | LM
6572 | INST ESPAC REDE BT TUBO DE PVC LM | UN | INSTALAR | 0.15 | LM
6573 | INST ESTR PRIM CE1-A LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6575 | INST ESTR PRIM CE2 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6577 | INST ESTR PRIM CE3 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6656 | INST ESTRUT PRIM N23/M23/B23 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6311 | INST ISOLADOR DISCO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6431 | INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6432 | INST ISOLADOR PINO TANGENTE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6309 | INST PARA-RAIOS RD <34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6635 | INST PLACA ALUS LM | UN | INSTALAR | 60 | LM
6459 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
8091 | INST SUP P/TRANSF <69KV LM | UN | INSTALAR | 0.4 | LM
7292 | INST AFAST RD SEC 500MM LM | UN | INSTALAR | 0.12 | LM
7295 | INST AMARRACAO MT/BT LM | UN | INSTALAR | 0.06 | LM
6241 | INST ATER POR HASTE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6878 | INST CB AL MULTIPLEX TODOS LM | KM | INSTALAR | 54.67 | LM
6385 | INST CABO AL NU =<2/0CA/CAAAWG LM | KM | INSTALAR | 23 | LM
6384 | INST CABO AL NU >2/0CA/CAAAWG LM | KM | INSTALAR | 28 | LM
6399 | INST CB AL PROTEG =<95MM² LM | KM | INSTALAR | 46 | LM
6474 | INST CB AL PROTEG >95MM² LM | KM | INSTALAR | 56 | LM
6877 | SERV OFIC INST CABO MENS CORD ACO LM | METRO | INSTALAR | 0.02 | LM
6549 | INST CAIXA MED CP TRAFO ELETROM LM | UN | INSTALAR | 4.33 | LM
6396 | INST BANCO CAPACITOR 300KVAR LM | CJ | INSTALAR | 11.28 | LM
6397 | INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LM | CJ | INSTALAR | 11.88 | LM
6322 | INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LM | CJ | INSTALAR | 12.48 | LM
6398 | INST CAPACITOR DE MT MONOPOLAR LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6071 | INST CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6072 | INST CHAVE FUSIVEL => 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6233 | INST CINTA CX CP REDE PST LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6234 | INST CONEC RD PRIM LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6235 | INST CONEC RD SEC LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6409 | INST CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6408 | INST CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM | UN | INSTALAR | 0.4 | LM
7338 | INST CRZ DUP BAS DE EQ ESP MAD OU FIB LM | UN | INSTALAR | 3.33 | LM
7339 | INST CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM | UN | INSTALAR | 6.67 | LM
6462 | INST EMENDA COND C/LUVA PREF LM | UN | INSTALAR | 0.6 | LM
6319 | INST EMENDA COND PRIM/SEC NU LM | UN | INSTALAR | 0.6 | LM
6417 | INST ESCORA SUBSOLO PST EXISTENTE-02 ESC | UN | INSTALAR | 0.75 | LM
6427 | INST ESPACADOR LOSANG 35A185MM² LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6418 | INST ESPACADOR REDE BT LM | UN | INSTALAR | 0.15 | LM
6421 | INST ESTAI ANCORA CAVA SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6560 | INST ESTAI ANCORA EQUIP S/EXPLOSIVO LM | UN | INSTALAR | 9.5 | LM
6422 | INST ESTAI CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 2.5 | LM
6416 | INST ESCORA SUBSOLO PST A IMPLANT-02 ESC | UN | INSTALAR | 1.5 | LM
6428 | INST ESTRIBO REDE BT LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6244 | INST ESTRIBO REDE MT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6424 | INST ESTR PRIM CE1/CE1-A/CE2 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6574 | INST ESTR PRIM CE1-C LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6579 | INST ESTR PRIM CE-CF LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6580 | INST ESTR PRIM CE-CS LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6581 | INST ESTR PRIM CEE-CS LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6582 | INST ESTR PRIM DN1 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6583 | INST ESTR PRIM DN2 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6584 | INST ESTR PRIM DN3 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6586 | INST ESTR PRIM DN4-SEM CHAVE LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6325 | INST ESTRUTURA PRIM HS LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6386 | INST ESTR PRIM HT LM | UN | INSTALAR | 12 | LM
6387 | INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6388 | INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
7395 | INST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.48 | LM
6389 | INST ESTR PRIM N3/B3/T3 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6391 | INST ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6327 | INST ESTR PRIM N3-N3/M3-M3 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
7396 | INST ESTR. PRIM N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.5 | LM
6392 | INST ESTR PRIM N4/B4/T4 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6594 | INST ESTR PRIM N4/N4E/M4/B4/B4E C/CH LM | UN | INSTALAR | 7 | LM
6393 | INST ESTR PRIM P1,PT1,PTA1 LM | UN | INSTALAR | 2.4 | LM
6960 | INST ESTR PRIM P2,PT2 LM | UN | INSTALAR | 2.4 | LM
6394 | INST ESTR PRIM P3 LM | UN | INSTALAR | 6 | LM
6395 | INST ESTR PRIM P4 LM | UN | INSTALAR | 6 | LM
7394 | INST ESTR. PRIM – TE E T4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 11.97 | LM
6400 | INST ESTR PRIM U1/U2 LM | UN | INSTALAR | 0.8 | LM
6401 | INST ESTR PRIM U3/U4 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6589 | INST ESTR PRIM U3-2/U2-3 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6402 | INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6403 | INST EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6383 | INST ESTR PRIM CE3/CE4 LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
7043 | INST GRAMPO LINHA VIVA COM JUMPER LM | UN | INSTALAR | 0.3 | LM
6429 | INST ISOLADOR CADEIA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6430 | INST ISOLADOR PILAR LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6563 | INST ISOLADOR PINO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
7418 | INST JUMPER NA REDE MT/BT LM | UN | INSTALAR | 0.19 | LM
6411 | INST KIT INST ELET RES INT BAIX RENDA LM | UN | INSTALAR | 3.38 | LM
6634 | INST LACRE MED E/OU CX MED LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6247 | EST ILUM INST LUMIN SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 2.5 | LM
6472 | INST MAO FRANC LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6195 | INST MED MEDIA TENSAO CONJ TCS E TPS | CJ | INSTALAR | 11 | LM
6239 | INST MED EM CAIXA CP-TRAFO LM | UN | INSTALAR | 2.5 | LM
6420 | INST MED PADRAO AREA RUR ELETROMECANICO | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
7423 | INST N1, M1, B1 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 2.99 | LM
7426 | INST N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 2.99 | LM
7429 | INST N2-3 / M2-3 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 7.5 | LM
6423 | INST PADR ENERG BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6240 | INST PADR ENERG MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6242 | INST PADR ENERG TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6196 | INST PADR ENERG TRIF T5/T6/T7-INDIR LM | UN | INSTALAR | 16 | LM
6082 | INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6083 | INST PARA-RAIOS RD => 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6661 | FORN/INST PLACA DE OBRA | UN | INSTALAR | 60 | LM
6425 | INST POSTE ACIMA 13M LM | UN | INSTALAR | 4.5 | LM
6243 | INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LM | UN | INSTALAR | 3 | LM
6426 | INST POSTE ATE 13M <69KV MANUAL LM | UN | INSTALAR | 4 | LM
6329 | INST POSTO TRANSF ESTRUT MT1 LM | UN | INSTALAR | 22 | LM
6330 | INST POSTO TRANSF ESTRUT MT2 LM | UN | INSTALAR | 25 | LM
6216 | INS RAMAL ENTR C/ELETR CX CP RD LM | UN | INSTALAR | 1.2 | LM
6253 | INST RAMAL SERVICO BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6250 | INST RAMAL SERVICO MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6254 | INST RAMAL SERVICO TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6390 | INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 11 | LM
6458 | INST RELIG TRIP NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 11 | LM
6332 | INST SAPATA PANTANO COM MANILHA | UN | INSTALAR | 15 | LM
6595 | INST SAPATA PANTANO COM TAMBOR | UN | INSTALAR | 15 | LM
6596 | INST SAPATA PANTANO COM TORA | UN | INSTALAR | 15 | LM
6636 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6092 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LM | UN | INSTALAR | 8 | LM
6093 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LM | UN | INSTALAR | 11 | LM
92325 | KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - KM | KM | INSTALAR | 0.02 | LM
6333 | LANCAR COND ELETR SUBTER LM | M.LINEAR | INSTALAR | 0.05 | LM
6473 | INST ELETRODUTO REDE SUBTERRANEA TODOS | M.LINEAR | INSTALAR | 0.05 | LM
6377 | EFET LEVANTAM GEOREF RDR LM | KM | INSTALAR | 2.25 | LM
6169 | LIMP FAIXA CAMPO-10M LARGURA | HEC | INSTALAR | 11 | LM
6128 | LIMP FAIXA CERRADO E CAPOEIRA | HEC | INSTALAR | 16.13 | LM
6137 | LIMP FAIXA SERVIDAO MECANIZADA | HEC | INSTALAR | 28.82 | LM
6129 | LIMP FAIXA VEGETACAO DENSA | HEC | INSTALAR | 22 | LM
6445 | MUDAR TAP TRANSF LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6446 | NIVELAR COND TODAS FASES LM | KM | INSTALAR | 8 | LM
6603 | NIVELAR COND AT P/FASE LM | KM | INSTALAR | 2.67 | LM
6614 | NIVELAR COND BT P/FASE LM | KM | INSTALAR | 2 | LM
6246 | NIVELAR COND RAMAL SERV LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6447 | NIVELAR CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6223 | CODIF EQUIP DISTRIBUICAO LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6170 | OPER CHAVE FACA AB E FC EMERG LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6171 | OPER CHAVE FUS AB E FC EMERG LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6448 | OPER RELIG/DISJ AB E FC LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6335 | PINTAR Nº PATR EQU INST LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6438 | PINT NUM PST C/FORNEC MAT LM | POSTE | INSTALAR | 0.5 | LM
6156 | PODAR ARV GRANDE LM | UN | INSTALAR | 0.7 | LM
6155 | SERV OFIC PODAR ARVORE RURAL LM | UN | INSTALAR | 0.7 | LM
6181 | SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR C/RECOLHA | UN | INSTALAR | 0.73 | LM
6182 | SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR S/RECOLHA | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6439 | REAP CONEXOES PRIMARIAS LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6440 | REAP CONEXOES SECUNDARIAS LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6883 | REAP E REG CHAVE FUS LM | UN | INSTALAR | 0.38 | LM
6441 | REAP PARAFUSO ESTRUT PRIM LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6210 | EFET RECUPER CX CP REDE LM | UN | INSTALAR | 0.08 | LM
6442 | REEMB ATEST ALINH POR RUA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | LM
6295 | REEMB ATEST ALINH POR PST LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6444 | REFAZ AMARR BT LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
6443 | REFAZ AMARR MT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6598 | REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM | CJ | INSTALAR | 1.19 | LM
6598 | REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM | CJ | RETIRAR | 0.51 | LM
6437 | REINST CH MONO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6437 | REINST CH MONO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.39 | LM
6479 | REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM | CJ | INSTALAR | 10.5 | LM
6479 | REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM | CJ | RETIRAR | 4.5 | LM
6463 | REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6463 | REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | LM
6530 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6530 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | LM
6655 | REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM | UN | INSTALAR | 0.14 | LM
6655 | REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM | UN | RETIRAR | 0.06 | LM
6975 | REINST AFASTADOR 500MM LM | UN | INSTALAR | 0.08 | LM
6975 | REINST AFASTADOR 500MM LM | UN | RETIRAR | 0.04 | LM
7540 | REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM | UN | INSTALAR | 1.28 | LM
7540 | REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM | UN | RETIRAR | 0.55 | LM
6436 | REINST CH MONO FACA LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6436 | REINST CH MONO FACA LM | UN | RETIRAR | 0.39 | LM
6947 | REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM | KM | INSTALAR | 18.62 | LM
6947 | REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM | KM | RETIRAR | 7.98 | LM
6948 | REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM | KM | INSTALAR | 14.21 | LM
6948 | REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM | KM | RETIRAR | 6.09 | LM
6950 | REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM | KM | INSTALAR | 18.62 | LM
6950 | REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM | KM | RETIRAR | 7.98 | LM
6949 | REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM | KM | INSTALAR | 18.62 | LM
6949 | REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM | KM | RETIRAR | 7.98 | LM
6951 | REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM | KM | INSTALAR | 36.66 | LM
6951 | REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM | KM | RETIRAR | 15.71 | LM
6907 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6907 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM | UN | RETIRAR | 0.08 | LM
6906 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM | UN | INSTALAR | 0.39 | LM
6906 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM | UN | RETIRAR | 0.16 | LM
7558 | REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM | UN | INSTALAR | 1.32 | LM
7558 | REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM | UN | RETIRAR | 0.57 | LM
6918 | REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM | UN | INSTALAR | 1.6 | LM
6918 | REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM | UN | RETIRAR | 0.68 | LM
6917 | REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 1.6 | LM
6917 | REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM | UN | RETIRAR | 0.68 | LM
7580 | REINST ESTR. PRIM – T4 E TE CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.34 | LM
7580 | REINST ESTR. PRIM – T4 E TE CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3.14 | LM
7584 | REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | INSTALAR | 1.47 | LM
7584 | REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | RETIRAR | 0.63 | LM
6923 | REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | INSTALAR | 1.47 | LM
6923 | REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | RETIRAR | 0.63 | LM
6925 | REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | INSTALAR | 5.88 | LM
6925 | REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | RETIRAR | 2.52 | LM
6926 | REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | INSTALAR | 5.88 | LM
6926 | REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | RETIRAR | 2.52 | LM
6933 | REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM | UN | INSTALAR | 7.36 | LM
6933 | REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM | UN | RETIRAR | 3.15 | LM
6519 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM | UN | INSTALAR | 0.48 | LM
6519 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM | UN | RETIRAR | 0.21 | LM
6520 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM | UN | INSTALAR | 1.2 | LM
6520 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM | UN | RETIRAR | 0.52 | LM
7592 | REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM | UN | INSTALAR | 1.83 | LM
7592 | REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM | UN | RETIRAR | 0.79 | LM
6511 | REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | INSTALAR | 1.23 | LM
6511 | REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | RETIRAR | 0.52 | LM
7582 | REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 4.59 | LM
7582 | REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 1.96 | LM
6513 | REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM | UN | INSTALAR | 3.07 | LM
6513 | REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM | UN | RETIRAR | 1.31 | LM
6516 | REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM | UN | INSTALAR | 4.9 | LM
6516 | REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM | UN | RETIRAR | 2.1 | LM
6517 | REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM | UN | INSTALAR | 1.41 | LM
6517 | REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM | UN | RETIRAR | 0.61 | LM
6521 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM | UN | INSTALAR | 3.53 | LM
6521 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM | UN | RETIRAR | 1.51 | LM
6522 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM | UN | INSTALAR | 3.53 | LM
6522 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM | UN | RETIRAR | 1.51 | LM
6938 | REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL | UN | INSTALAR | 0.74 | LM
6938 | REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL | UN | RETIRAR | 0.31 | LM
7595 | REINST ISOLADOR DE PINO LM | UN | INSTALAR | 0.32 | LM
7595 | REINST ISOLADOR DE PINO LM | UN | RETIRAR | 0.14 | LM
7524 | REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 1.83 | LM
7524 | REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.79 | LM
7531 | REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 4.59 | LM
7531 | REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 1.97 | LM
6336 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LM | UN | INSTALAR | 4.42 | LM
6336 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LM | UN | RETIRAR | 1.89 | LM
6338 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM | UN | INSTALAR | 2.95 | LM
6338 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM | UN | RETIRAR | 1.26 | LM
6523 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.34 | LM
6523 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6524 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM | UN | INSTALAR | 0.34 | LM
6524 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6525 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.34 | LM
6525 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6599 | REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM | UN | INSTALAR | 8.1 | LM
6599 | REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM | UN | RETIRAR | 3.47 | LM
6943 | REINST RELIG NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 8.1 | LM
6943 | REINST RELIG NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3.47 | LM
6339 | REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6339 | REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 2.14 | LM
6340 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 6.87 | LM
6340 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 2.95 | LM
6486 | REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM | UN | INSTALAR | 1.12 | LM
6486 | REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.48 | LM
6477 | REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM | UN | INSTALAR | 1.12 | LM
6477 | REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.48 | LM
6478 | REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM | UN | INSTALAR | 0.78 | LM
6478 | REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.34 | LM
6245 | REMAN PST C/USO GUIND LM | UN | INSTALAR | 4.2 | LM
6245 | REMAN PST C/USO GUIND LM | UN | RETIRAR | 1.8 | LM
6941 | REMAN PST MANUAL LM | UN | INSTALAR | 4.2 | LM
6941 | REMAN PST MANUAL LM | UN | RETIRAR | 1.8 | LM
6498 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM | UN | INSTALAR | 0.35 | LM
6498 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6469 | ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 2.1 | LM
6469 | ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 0.9 | LM
6433 | REMAN REG TENS MONO LM | UN | INSTALAR | 9.8 | LM
6433 | REMAN REG TENS MONO LM | UN | RETIRAR | 4.2 | LM
6434 | REMAN RELIG LM | UN | INSTALAR | 9.8 | LM
6434 | REMAN RELIG LM | UN | RETIRAR | 4.2 | LM
6611 | REMAN TRANSF MON LM | UN | INSTALAR | 7 | LM
6611 | REMAN TRANSF MON LM | UN | RETIRAR | 3 | LM
6610 | REMAN TRANSF TRIF LM | UN | INSTALAR | 9.8 | LM
6610 | REMAN TRANSF TRIF LM | UN | RETIRAR | 4.2 | LM
6461 | EFET REP CALC COM COM FORNEC MAT LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6884 | EFET REP CALC ESPEC COM FORN MAT LM | UN | INSTALAR | 5 | LM
6435 | REPAR COND C/PREFORM LM | UN | INSTALAR | 0.2 | LM
6449 | REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6450 | REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LM | UN | INSTALAR | 6 | LM
6451 | SERV OFIC RETENS ESTAI POSTE-ESTRUT LM | UN | INSTALAR | 0.94 | LM
7635 | RET DESMANTELAR ATER LM | UN | RETIRAR | 0.7 | LM
6889 | RET CASA JOAO BARRO LM | UN | RETIRAR | 0.38 | LM
7640 | RET. COND ISOL. DE BAR. DE TRANSF. LM | UN | RETIRAR | 0.2 | LM
7174 | RET ESTAI DE QUALQUER TIPO CORD LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6288 | RET OBJ ESTRANHO REDE LM | VAO | RETIRAR | 0.3 | LM
6484 | RET RAMAL ENTR C ELETROD CAIXA CP REDE | UN | RETIRAR | 0.5 | LM
6452 | SECCIONAR CERCA POR FIO LM | UN | INSTALAR | 0.1 | LM
10521 | SERV INSPECAO EM REDE RURAL LM | POSTE | INSTALAR | 0.34 | LM
6367 | SERV OFIC DESAT ESTAI POSTE-ESTRUT LM | UN | RETIRAR | 1 | LM
6410 | SERV OFIC INST CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 2 | LM
6615 | SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | LM
6615 | SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | LM
6893 | SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM | UN | INSTALAR | 1.38 | LM
6893 | SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM | UN | RETIRAR | 0.59 | LM
6501 | SUBST ELO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.35 | LM
6501 | SUBST ELO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6653 | EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM | UN | INSTALAR | 1.05 | LM
6653 | EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM | UN | RETIRAR | 0.45 | LM
6502 | SUBST MAO FRANCESA LM | UN | INSTALAR | 0.28 | LM
6502 | SUBST MAO FRANCESA LM | UN | RETIRAR | 0.12 | LM
6506 | SUBST PINO PARA ISOLADOR LM | UN | INSTALAR | 0.35 | LM
6506 | SUBST PINO PARA ISOLADOR LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6503 | SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.35 | LM
6503 | SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.15 | LM
6545 | SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM | UN | INSTALAR | 0.14 | LM
6545 | SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM | UN | RETIRAR | 0.06 | LM
6609 | SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM | UN | INSTALAR | 0.14 | LM
6609 | SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM | UN | RETIRAR | 0.06 | LM
6481 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2 | ESTRUT | INSTALAR | 2 | LM
6527 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N4 | ESTRUT | INSTALAR | 5.5 | LM
6482 | SERV TRANSFORMAR TIPO N2 PARA N1 | ESTRUT | INSTALAR | 0.5 | LM
6483 | SERV TRANSFORMAR TIPO N4 PARA N1 | ESTRUT | INSTALAR | 4 | LM
91023 | TRANSPORTE DE POSTES COM CAMINHÃO TOCO/TRUCK POR KM | KM | INSTALAR | 0.11 | LM
91024 | TRANSPORTE DE POSTES COM CARRETA POR KM | KM | INSTALAR | 0.13 | LM
6453 | TRAT HST ATERR TR QU LABORGEL/SIMILAR LM | UN | INSTALAR | 1 | LM
6454 | VER SEQU FASE LM | ESTRUT | INSTALAR | 0.75 | LM
6644 | VISIT PREV CANT OBRA EXTE MAIO QUE 0,5KM | UN | INSTALAR | 2.73 | LM
6645 | VISIT PREV CANT OBRA EXTE MENO OU=0,5KM | UN | INSTALAR | 2.27 | LM
6151 | DESLOC EQUIP PESADA ACIMA 50 KM DA BASE | KM | INSTALAR | 0.06 | LM
67000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE | UNID. | INSTALAR | 6 | LM
4595 | ALTERAÇÃO DE US - ITEM A SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA QUANDO HOUVER AJUSTE NO VALOR DA US. | UNID. | INSTALAR |  | LM
26376 | SERV. EMERG. FORA DO HORARIO COMERCIAL-ADICIONAL 30% | UNID. | INSTALAR |  | LM
60163 | VISITA IMPRODUTIVA - SEM ATUAÇÃO | UNID. | INSTALAR |  | LM
92525 | SERV. EMERG. HORARIO COMERCIAL - ADICIONAL 12% | UNID. | INSTALAR |  | LM
6770 | DESAT CABO AL CA PROTEG 185MM2 LV | M | RETIRAR | 0.02 | LV
6771 | DESAT CABO AL CA PROTEG 50MM2 LV | M | RETIRAR | 0.01 | LV
6768 | DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4/0A336 LV | M | RETIRAR | 0.02 | LV
6769 | DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4A1/0 LV | M | RETIRAR | 0.01 | LV
6763 | DESAT CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.37 | LV
6765 | DESAT CH 1P DS CARG-NR-MAN 3PC =>69KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.42 | LV
6859 | DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LV | PEÇ | RETIRAR | 0.42 | LV
8771 | DESAT CH TRIP OLEO ABER CARGA < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 1.19 | LV
6766 | DESAT CHAVE FUS <69KV 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 0.36 | LV
7896 | DESAT CHAVE FUS RELIG >= 34,5 KV 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 0.43 | LV
6772 | DESAT CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | LV
6773 | DESAT ESPAC LOSANG 50/185MM² LV | PEÇ | RETIRAR | 0.35 | LV
6356 | DESAT ESPAC RD BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.06 | LV
6775 | DESAT EST PRIM CE1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | LV
6776 | DESAT EST PRIM CE1-A LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | LV
6778 | DESAT EST PRIM CE2-CE3 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | LV
6793 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 1C | PEÇ | RETIRAR | 0.79 | LV
6792 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 2C | PEÇ | RETIRAR | 1.04 | LV
6788 | DESAT ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV | PEÇ | RETIRAR | 0.93 | LV
6789 | DESAT ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV | PEÇ | RETIRAR | 1.04 | LV
6777 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | LV
6779 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | LV
6780 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | LV
6791 | DESAT ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | RETIRAR | 1.14 | LV
6785 | DESAT ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV | PEÇ | RETIRAR | 1.5 | LV
6786 | DESAT ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.53 | LV
6787 | DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV | PEÇ | RETIRAR | 0.93 | LV
6783 | DESAT ESTRUTURA PRIM U1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | LV
6784 | DESAT ESTRUTURA PRIM U2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | LV
6781 | DESAT ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | LV
6782 | DESAT ESTRUTURA PRIM U4 LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | LV
6847 | DESAT ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | LV
6796 | DESAT ISOLADOR PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | LV
6794 | DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.32 | LV
6795 | DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | LV
6799 | DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.32 | LV
6801 | DESAT POSTE ACIMA DE 13 M LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | LV
6800 | DESAT POSTE DE 8,5 ATE 13 M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.7 | LV
6802 | DESAT REGUL TENSAO NA REDE MT | PEÇ | RETIRAR | 1.51 | LV
6803 | DESAT RELIGADOR NA REDE MT LV | PEÇ | RETIRAR | 1.19 | LV
6858 | DESAT CONECT E/OU TERM < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.11 | LV
6774 | DESAT SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV | PEÇ | RETIRAR | 0.35 | LV
6804 | DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | LV
6761 | DESATIVAR BANCO CAPACITOR 600 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 1.91 | LV
6762 | DESATIVAR BANCO CAPACITOR 900 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 3 | LV
6790 | DESATIVAR ESTRUT PRIM N1 COM MUFLA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.79 | LV
6797 | DESATIVAR MAO FRANCESA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.2 | LV
92323 | DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LV | UN | INSTALAR | 0.86 | LV
6677 | EMEND CABO MENS REDE PROTEGIDA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | LV
92321 | HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LV | UN | INSTALAR | 0.62 | LV
6834 | IDENTIFICAR SEQUENCIA FASES EM ALIM LV | UN | INSTALAR | 0.28 | LV
6681 | INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 2.68 | LV
6682 | INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | LV
6683 | INST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | LV
92331 | INST CH SECC S/LAM TER MONO MAN <69KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 0.55 | LV
92330 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 1.3 | LV
92329 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 1.3 | LV
6691 | INST CONEC RD SEC LV | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | LV
6690 | INST CONECTOR REDE PRIMARIA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | LV
6692 | INST CRUZETA DUPLA LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | LV
6419 | INST ESPAC REDE BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | LV
6693 | INST ESPACADOR LOSANG 50/185MM² LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | LV
6712 | INST EST PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E C CH LV | PEÇ | INSTALAR | 2.12 | LV
6714 | INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.57 | LV
6695 | INST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LV | PEÇ | INSTALAR | 2.5 | LV
6697 | INST ESTR PRIM CE1 LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | LV
6698 | INST ESTR PRIM CE1-A LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | LV
6699 | INST ESTR PRIM CE1-C LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | LV
6711 | INST ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.28 | LV
6713 | INST ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.46 | LV
6700 | INST ESTRUTURA PRIM CE3 LV | PEÇ | INSTALAR | 2.84 | LV
6701 | INST ESTRUTURA PRIM CE4 LV | PEÇ | INSTALAR | 2.84 | LV
6706 | INST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV | PEÇ | INSTALAR | 2.11 | LV
6707 | INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.7 | LV
6709 | INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.28 | LV
6702 | INST ESTRUTURA PRIM U1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.8 | LV
6703 | INST ESTRUTURA PRIM U2 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.8 | LV
6704 | INST ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | LV
6705 | INST ESTRUTURA PRIM U4 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | LV
6715 | INST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | LV
6718 | INST ISOLADOR PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | LV
6716 | INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | LV
6717 | INST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | LV
6720 | INST MEDICAO MT CONJUNTO TC E TP LV | CJ | INSTALAR | 0.96 | LV
6721 | INST OLHAL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.28 | LV
6722 | INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | LV
6724 | INST POSTE ACIMA DE 13 M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.5 | LV
6723 | INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LV | PEÇ | INSTALAR | 1.7 | LV
6726 | INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 2.11 | LV
6725 | INST RELIGADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 2.9 | LV
6694 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | LV
6727 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LV | PEÇ | INSTALAR | 8 | LV
6728 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LV | PEÇ | INSTALAR | 11 | LV
6710 | INSTAL ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV | PEÇ | INSTALAR | 1.46 | LV
6696 | INSTALACAO ESTRIBO EM REDE EXIST AT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | LV
6708 | INSTALACAO ESTRUT PRIM N1 MUFLA LV | PEÇ | INSTALAR | 1.34 | LV
7953 | INST CHAVE FUSIVEL < 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | LV
7954 | INST CHAVE FUSIVEL >= 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | LV
92322 | KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LV | KM | INSTALAR | 0.01 | LV
6612 | PODAR ARVORE LINHA VIVA | UN | INSTALAR | 0.5 | LV
6733 | REAPERT CONEXOES PRIMARIAS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | LV
6734 | REAPERT CONEXOES SECUNDARIAS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | LV
6843 | REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | INSTALAR | 1.12 | LV
6843 | REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.48 | LV
6845 | REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | LV
6845 | REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | LV
6855 | REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | LV
6855 | REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | LV
6846 | REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV | PEÇ | INSTALAR | 10.5 | LV
6846 | REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | LV
6844 | REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6844 | REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6854 | REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6854 | REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6853 | REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6853 | REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6679 | REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.14 | LV
6679 | REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.06 | LV
6678 | REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.28 | LV
6678 | REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.12 | LV
6848 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6848 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6849 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | LV
6849 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | LV
6856 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | LV
6856 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | LV
6850 | REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | LV
6850 | REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | LV
6851 | REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 7 | LV
6851 | REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 3 | LV
6852 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | LV
6852 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | LV
6738 | REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | LV
6738 | REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | LV
6739 | REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | LV
6739 | REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | LV
6740 | REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | LV
6740 | REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | LV
6748 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | LV
6748 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.15 | LV
6745 | REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | LV
6745 | REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | LV
6746 | REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | LV
6746 | REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | LV
6743 | REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6743 | REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6744 | REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6744 | REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6742 | REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6742 | REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6741 | REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 10.5 | LV
6741 | REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | LV
6747 | REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.18 | LV
6747 | REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.08 | LV
6749 | REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6749 | REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6750 | REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | LV
6750 | REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | LV
6751 | REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | LV
6751 | REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | LV
6752 | REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | LV
6752 | REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | LV
6753 | REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | LV
6753 | REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | LV
6754 | REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 7 | LV
6754 | REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 3 | LV
6755 | REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | LV
6755 | REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | LV
6758 | REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | LV
6759 | REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LV | PEÇ | INSTALAR | 6 | LV
6798 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO DA REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.36 | LV
6760 | SERV OFIC DESAT BCO CAPAC 300 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 1.6 | LV
6680 | SERV OFIC INST BCO CAPAC 300 KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 2.24 | LV
6730 | SERV OFIC PODAR ARVORE URB | UN | INSTALAR | 0.45 | LV
7895 | SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
7895 | SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
7886 | SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | LV
7886 | SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.08 | LV
6688 | SERV TEC INST COBERT REDE FASE LV | VAO | INSTALAR | 1.43 | LV
6687 | SERV TEC INST COBERTURA REDE BT FASE LV | VAO | INSTALAR | 0.72 | LV
6719 | SERV TEC INST MAO FRANCESA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | LV
6676 | SERV TEC LV EMENDAR COND PRIMAR PROTEG | PEÇ | INSTALAR | 1 | LV
6674 | SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR PRIMARIO NU | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | LV
6675 | SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR SECUNDAR NU | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | LV
6841 | SERV TEC LV MONTAR PLATAFORMA | PEÇ | INSTALAR | 1.5 | LV
6729 | SERV TEC LV NIVELAR CRUZ/COLOC BISSETRIZ | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | LV
6732 | SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE FUSIVEL | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | LV
6731 | SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE SECCION | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | LV
6737 | SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE BT | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | LV
6736 | SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE MT | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | LV
92328 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2 - LV | UN | INSTALAR | 0.7 | LV
6831 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N1 PARA N4 LV | UN | INSTALAR | 1.99 | LV
6832 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N2 PARA N1 LV | UN | INSTALAR | 0.53 | LV
6833 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N4 PARA N1 LV | UN | INSTALAR | 1.74 | LV
6805 | SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | LV
6805 | SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | LV
10996 | SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
10996 | SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6820 | SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.7 | LV
6820 | SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | LV
6806 | SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | LV
6806 | SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | LV
6807 | SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | LV
6807 | SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | LV
6808 | SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | LV
6808 | SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | LV
6809 | SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR | M | INSTALAR | 0.18 | LV
6809 | SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR | M | RETIRAR | 0.07 | LV
6861 | SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
6861 | SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6812 | SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.46 | LV
6812 | SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.19 | LV
6813 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.46 | LV
6813 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.19 | LV
6814 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | LV
6814 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.25 | LV
6815 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.67 | LV
6815 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | LV
6811 | SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV | PEÇ | INSTALAR | 1.05 | LV
6811 | SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.45 | LV
6816 | SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | INSTALAR | 2.1 | LV
6816 | SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | RETIRAR | 0.9 | LV
6839 | SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV | PEÇ | INSTALAR | 2.03 | LV
6839 | SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV | PEÇ | RETIRAR | 0.87 | LV
6840 | SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV | PEÇ | INSTALAR | 2.12 | LV
6840 | SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.91 | LV
6822 | SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.63 | LV
6822 | SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.27 | LV
6817 | SUBST EMENDA DE COND MT NU LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | LV
6817 | SUBST EMENDA DE COND MT NU LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | LV
6818 | SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | LV
6818 | SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | LV
6819 | SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
6819 | SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6821 | SUBST ESTAI CRUZETA LV | PEÇ | INSTALAR | 1.05 | LV
6821 | SUBST ESTAI CRUZETA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.45 | LV
6823 | SUBST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | LV
6823 | SUBST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | LV
6827 | SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | LV
6827 | SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | LV
6824 | SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
6824 | SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6825 | SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | LV
6825 | SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | LV
6826 | SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
6826 | SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6828 | SUBST MAO FRANCESA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.34 | LV
6828 | SUBST MAO FRANCESA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.14 | LV
6102 | SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | LV
6102 | SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | LV
6829 | SUBST PORTA FUSIVEL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | LV
6829 | SUBST PORTA FUSIVEL LV | PEÇ | RETIRAR | 0.1 | LV
6830 | SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | LV
6830 | SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | LV
6151 | DESLOC EQUIP PESADA ACIMA 50 KM DA BASE | KM | INSTALAR | 0.06 | LV
67000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE | UNID. | INSTALAR | 6 | LV
4595 | ALTERAÇÃO DE US - ITEM A SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA QUANDO HOUVER AJUSTE NO VALOR DA US. | UNID. | INSTALAR |  | LV
26376 | SERV. EMERG. FORA DO HORARIO COMERCIAL-ADICIONAL 30% | UNID. | INSTALAR |  | LV
60163 | VISITA IMPRODUTIVA - SEM ATUAÇÃO | UNID. | INSTALAR |  | LV
92525 | SERV. EMERG. HORARIO COMERCIAL - ADICIONAL 12% | UNID. | INSTALAR |  | LV