## materiais
codigo_material | descricao | unidade_medida | ativo
113 | ALCA PREF DIS CA/CAA 2/0AWG 10,4-11,69MM | PC | S
2815 | ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO 2AWG 610,0MM | PC | S
2878 | ALCA PREFORMADA SERVICO 8AWG 355,0MM | UN | S
2958 | PINO ISOLADOR SAE 1010/20 16,0MM 150X 38X 192MM | PC | S
3029 | SECCIONADOR PREFORMADO ACO CARB 2,60-5,00MM 800MM 900KG | UN | S
3037 | SUPORTE TRANSFORM POSTE CIRC SAE1020 225MM | PC | S
3039 | SUPORTE TRANSFORM POSTE CIRC SAE1020 255MM | PC | S
3081 | PARAFUSO ABAU FENDA SAE1010 RP MG M16X 50MM | PC | S
3082 | PARAFUSO ABAU FENDA SAE1010 RP MG M16X 100MM | PC | S
3146 | TERMINAL ESP 2F 336,4MCM 336,4-556,5MCM | PC | S
37928 | LACRE SEG. POLICARBONATO AZUL | UN | S
42834 | MEDIDOR MONOF.EN.AT.240V.15A.3FIOS.S/M | PC | S
4318 | PARAFUSO SEXT NORMAL A394 RP UNC 1/2X 2.3/8 | PC | S
690359 | CABO ALUM NU CAA/ASCR 1F 336,4MCM LINNET | KG | S
691696 | ESFERA SINALIZACAO DIURNA CONV 600MM 8,01-10,00MM LRJ | PC | S
90013 | ALCA PREF CORD ACO-ZN 9,50MM 6X2.54MM 965MM LRJ | UN | S
90048 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 112,5KVA CL2 4TP | UN | S
90049 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 150KVA CL2 4TP | UN | S
90051 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 225KVA CL2 4TP | UN | S
90053 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 30KVA CL2 4TP | UN | S
90054 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 45KVA CL2 4TP | UN | S
90055 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 13,8KV 220/127V 75KVA CL2 4TP | UN | S
90066 | TRANSF DISTR AER OMI 1F 19,919KV 254/127V 25KVA CL2 5TP | UN | S
90078 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 220/127V 112,5KVA CL2 4TP | UN | S
90082 | TRANSF DISTR AER OMI 3F 34,5KV 220/127V 45KVA CL2 4TP | UN | S
90094 | TRANSF DISTR AER OMI 1F 7,969KV 254/127V 10KVA CL2 5TP | UN | S
90097 | TRANSF DISTR AER OMI 1F 7,969KV 254/127V 5KVA CL2 5TP | UN | S
90111 | ISOLADOR SUSP DISCO PORC CONC-BOLA 320MM 12000DAN | UN | S
90183 | POSTE DISTR CONCR CIRC 10M 600DAN 390MM 190MM CL2 | PC | S
90184 | POSTE DISTR CONCR CIRC 11M 1000DAN 450MM 230MM CL2 | PC | S
90186 | POSTE DISTR CONCR CIRC 11M 600DAN 410MM 190MM CL2 | PC | S
90187 | POSTE DISTR CONCR CIRC 12M 1000DAN 470MM 230MM CL2 | PC | S
90188 | POSTE DISTR CONCR CIRC 12M 1500DAN 530MM 290MM CL2 | PC | S
90189 | POSTE DISTR CONCR CIRC 12M 600DAN 430MM 190MM CL2 | PC | S
90190 | POSTE DISTR CONCR CIRC 13M 1000DAN 490MM 230MM CL2 | PC | S
90191 | POSTE DISTR CONCR CIRC 13M 1500DAN 550MM 290MM CL2 | PC | S
90195 | POSTE DISTR CONCR DT 10M 600DAN 310X420MM 110X140MM CL2 | PC | S
90196 | POSTE DISTR CONCR DT 11M 1000DAN 360X490MM 140X182MM CL2 | PC | S
90197 | POSTE DISTR CONCR DT 11M 1500DAN 390X532MM 170X224MM CL2 | PC | S
90198 | POSTE DISTR CONCR DT 11M 300DAN 330X448MM 110X140MM CL2 | PC | S
90200 | POSTE DISTR CONCR DT 12M 1000DAN 380X518MM 140X182MM CL2 | PC | S
90202 | POSTE DISTR CONCR DT 12M 300DAN 350X476MM 110X140MM CL2 | PC | S
90207 | PARA-RAIOS DISTR BT POLIM 127V 10KA OX MT S/CENT RSI | UN | S
90208 | PARA-RAIOS DISTR BT POLIM 220V 10KA OX MT S/CENT RSI | UN | S
90210 | PARA-RAIOS DISTR MT POLIM 12KV 10KA OX ZN S/CENT S/FERR | UN | S
90212 | PARA-RAIOS DISTR MT POLIM 30KV 10KA OX ZN S/CENT S/FERR | UN | S
90215 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 160MM 6MM 5000DAN | UN | S
90216 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 170MM 6MM 5000DAN | UN | S
90217 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 180MM 6MM 5000DAN | UN | S
90218 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 190MM 6MM 5000DAN | UN | S
90219 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 200MM 6MM 5000DAN | UN | S
90220 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 220MM 6MM 5000DAN | UN | S
90221 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 230MM 6MM 5000DAN | UN | S
90222 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 240MM 6MM 5000DAN | UN | S
90223 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 250MM 6MM 5000DAN | UN | S
90224 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 270MM 6MM 5000DAN | UN | S
90225 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 280MM 6MM 5000DAN | UN | S
90226 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 300MM 6MM 5000DAN | UN | S
90227 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 310MM 6MM 5000DAN | UN | S
90228 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 320MM 6MM 5000DAN | UN | S
90230 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 150MM 6MM 5000DAN | UN | S
90231 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 210MM 6MM 5000DAN | UN | S
90232 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 260MM 6MM 5000DAN | UN | S
90233 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 290MM 6MM 5000DAN | UN | S
90236 | CINTA POSTE CIRCULAR ACO GALV 350MM 6MM 5000DAN | UN | S
90251 | PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 168,5MM | UN | S
90252 | PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 85,0MM | UN | S
90253 | ISOLADOR PILAR PORCEL 15,0KV 220MM 300MM 8.0KN M20 CTC | UN | S
90255 | CORDOALHA ACO CARB CL A 7 FIOS MR 6,4MM 1430DAN | M | S
90256 | CORDOALHA ACO CARB CL A 7 FIOS MR 9,5MM 3160DAN | M | S
90257 | CABO ACO COBREADO 1F LCA IACS53% 7X2,06MM 25MM2 | KG | S
90261 | CABO ALUM NU 1F CA/AAC 336,4MCM TULIP | KG | S
90262 | CABO ALUM NU CAA/ASCR 1F 2AWG SPARROW | KG | S
90264 | CABO ALUM NU CAA/ASCR 1F 4/0AWG PENGUIN | KG | S
90266 | CABO ALUM PROT SPL XLPE 1F 15,0KV 50MM2 BLOQ CNZ | M | S
90267 | CABO ALUM PROT SPL XLPE 1F 15,0KV 120MM2 BLOQ CNZ | M | S
90272 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 1F 1X1X10MM2+10MM2 | M | S
90274 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 2F 2X1X10MM2+10MM2 | M | S
90275 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 280MM 25MM ANEL 1200DAN CNZ | UN | S
90277 | ISOLADOR BASTAO POLIM ANCOR 15.0KV 370MM 380MM 50KN GO | UN | S
90280 | PINO ISOLADOR CURTO ACO M16 190MM 15KV | UN | S
90281 | PINO ISOLADOR CURTO ACO M16 229MM 35KV | UN | S
90282 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 2F 2X1X16MM2+16MM2 | M | S
90285 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 3F 3X1X10MM2+10MM2 | M | S
90287 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 3F 3X1X25MM2+25MM2 | M | S
90288 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 3F 3X1X35MM2+35MM2 | M | S
90289 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 3F 3X1X70MM2+70MM2 | M | S
90290 | CABO ALUM MULTIPLEX 0,6/1,0KV XLPE 3F 3X1X120MM2+70MM2 | M | S
90292 | CABO ALUM PROT SPL XLPE 1F 36,2KV 120MM2 BLOQ CNZ | M | S
90294 | CABO COBR PROT SPL XLPE 1F 15,0KV 16MM2 BLOQ CNZ | M | S
90295 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 79X76MM 1350DAN MRM | UN | S
90298 | PORTA FUSIVEL CHAVE BASE C 15,0KV 100A 285MM CNZ | PC | S
90300 | ARAME REDOND ACO-GALV DURA 2,77MM BWG12 | KG | S
90301 | ALCA PREF CORD ACO-ZN 6,40MM 5X2.18MM 460MM AMR | UN | S
90303 | ALCA PREF SERV ACO-ZINC 3,90-4,30MM 345MM MRM | UN | S
90305 | ALCA PREF SERV ACO-ZINC 6,00-6,70MM 330MM LRJ | UN | S
90306 | ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 7,30-8,20MM 610MM VRM | UN | S
90307 | ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 9,15-10,25MM 670MM AMR | UN | S
90308 | ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 13,10-14,65MM 865MM VRM | UN | S
90309 | ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 16,20-18,15MM 980MM VRD | UN | S
90315 | ALCA PREF DISTR ACO-ALUM 9,27-10,40MM 660MM AMR | UN | S
90318 | LACO PREF DISTR ACO-AL TOPO 7,30-8,20MM 700MM VRM COX | UN | S
90320 | LACO PREF DISTR ACO-AL TOPO 13,10-14,65MM 800MM VRM COX | UN | S
90321 | LACO PREF DISTR ACO-AL TOPO 16,20-18,15MM 840MM VRD COX | UN | S
90328 | LACO PREF DISTR ACO-AL LAT SIMP 7,30-8,20MM 525MM VRM COX | UN | S
90342 | CONECT TERM ESTRANG CB/BAR ALUM 2F 123X25MM 11.20-12.30MM | UN | S
90345 | CONEC DERIV CUNHA-ESTRIBO ALUM/COBR 5,88-8,01MM/2AWG VM | UN | S
90346 | CONEC DERIV CUNHA-ESTRIBO ALUM/COBR 9,06-11,34MM/2AWG AZ | UN | S
90347 | CONEC DERIV CUNHA-ESTRIBO ALUM/COBR 11,20-13,30MM/2AWG AZ | UN | S
90352 | CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 35-95MM2/1,5-6,0MM2 | UN | S
90353 | CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 16-120MM2/4,0-35MM2 | UN | S
90355 | CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 35-120MM2/10-35MM2 | UN | S
90356 | CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 35-120MM2/35-120MM2 | UN | S
90357 | CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 70-185MM2/70-185MM2 | UN | S
90359 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 100MM 5000DAN | UN | S
90360 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 125MM 5000DAN | UN | S
90361 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 150MM 5000DAN | UN | S
90362 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 200MM 5000DAN | UN | S
90363 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 250MM 5000DAN | UN | S
90364 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 300MM 5000DAN | UN | S
90365 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 350MM 5000DAN | UN | S
90366 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 400MM 5000DAN | UN | S
90367 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 450MM 5000DAN | UN | S
90368 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 500MM 5000DAN | UN | S
90369 | PARAFUSO DISTR CAB QUAD ACO-GALV M16 550MM 5000DAN | UN | S
90372 | PARAFUSO DISTR CAB ABAU ACO-GALV M16 45MM 5000DAN | UN | S
90373 | PARAFUSO DISTR CAB ABAU ACO-GALV M16 70MM 5000DAN | UN | S
90374 | PARAFUSO DISTR CAB ABAU ACO-GALV M16 150MM 5000DAN | UN | S
90378 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 350MM 5000DAN | UN | S
90379 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 400MM 5000DAN | UN | S
90380 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 450MM 5000DAN | UN | S
90382 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 500MM 5000DAN | UN | S
90383 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 550MM 5000DAN | UN | S
90384 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 600MM 5000DAN | UN | S
90385 | PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 650MM 5000DAN | UN | S
90388 | PORCA QUADR PESADA ACO-GALV M16 24X24X13MM 5000DAN | UN | S
90389 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV 38X18X3MM | UN | S
90391 | FIO AMARRACAO ALUMINIO MOLE 1F 6AWG 4.11MM 80DAN | KG | S
90393 | ARMACAO SECUNDARIA ACO-GALV 1 ESTRIBO 110X50X5,0MM 125X16MM | UN | S
90399 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L ACO-GALV 140X70X50MM 400DAN | UN | S
90401 | CRUZETA DISTR CONCR TIPO QUADR 2000MM 90X90MM 250DAN CAA2 | UN | S
90404 | CRUZETA DISTR PRFV RETANG 90X112,5MM 2400MM 400DAN | UN | S
90406 | ESPACADOR LOSANGULAR PEAD 15KV 340X460MM ANEL CNZ/PRT | UN | S
90409 | SAPATILHA DISTRIBUICAO ACO-GALV 9,5MM 3/8POL 3160DAN | UN | S
90410 | SELA CRUZETA ACO-GALV TIPO T/L 110X94X3,0MM | UN | S
90412 | SEPARADOR VERTICAL PEAD 15KV 750MM TRAV CNZ/PRT | UN | S
90413 | SEPARADOR VERTICAL PEAD 36,2KV 950MM TRAV CNZ/PRT | UN | S
90422 | SUPORTE TRANSF ESP PST DT ACO GALV 230X150X10MM 3000DAN | UN | S
90423 | SUPORTE TRANSF ESP PST DT ACO GALV 360X76X10MM 3000DAN | UN | S
90427 | SUPORTE EQUIP CIRC SMP ACO-GALV 230MM 360X76X8MM 3000DAN | UN | S
90435 | LUVA EMENDA COMPRES DISTR ALUM CAA 2AWG 370/114MM | UN | S
90436 | LUVA EMENDA COMPRES DISTR ALUM CAA 1/0AWG 435/120MM | UN | S
90439 | LUVA EMENDA COMPRES DISTR ALUM CAA 336.4MCM 565/175MM | UN | S
90440 | MANILHA-SAPATILHA ACO-GALV 110X60X34MM 5000DAN | UN | S
90441 | MAO FRANCESA PERFILADA ACO GALV 1534X38MM 5MM 3000DAN | UN | S
90442 | MAO FRANCESA PERFILADA ACO GALV 1971X48MM 5MM 3000DAN | UN | S
90443 | MAO FRANCESA PLANA ACO GALV 619X32MM 5MM 3000DAN | UN | S
90444 | MAO FRANCESA PLANA ACO GALV 726X32MM 5MM 3000DAN | PC | S
90445 | MAO FRANCESA PLANA ACO GALV 1053X32MM 5MM 3000DAN | UN | S
90446 | OLHAL P/ PARAFUSO DISTR ACO-GALV 74X35MM 30X18MM 50KN | UN | S
90447 | PERFIL U ACO-GALV 900X76X38MM 6,0MM 400DAN | UN | S
90448 | GANCHO OLHAL ACO-GALV 130X88X13MM 50KN S/TRAVA | UN | S
90449 | GRAMPO ANCOR DIELETR SINGLE 15KV 14,0-16,5MM 50MM2 400DAN | UN | S
90450 | GRAMPO ANCOR DIELETR SINGLE 15KV 18,8-21,3MM 120MM2 400DAN | UN | S
90451 | GRAMPO ANCOR DIELETR SINGLE 15KV 21,8-24,3MM 185MM2 400DAN | UN | S
90455 | GRAMPO ANCOR DIELETR SINGLE 36,2KV 25,3-28,6MM 70MM2 400DAN | UN | S
90456 | GRAMPO ANCOR DIELETR SINGLE 36,2KV 28,6-31,9MM 120MM2 400DAN | UN | S
90458 | COBERTURA PROT GLV PEAD 325X220MM 36,2KV CNZ | UN | S
90460 | CONECTOR GRAMPO LINHA VIVA COBR 2-1/0AWG/8-2/0AWG 100A | UN | S
90461 | CONECTOR GRAMPO LINHA VIVA ALUM 35-120MM2/10-95MM2 400A | UN | S
90462 | HASTE ATERRAMENTO CIRC 2400X14,3MM S/ ROSCA | UN | S
90463 | HASTE ATERRAMENTO PERF L CHANF ACO-GALV 2400X25X25MM 5,0MM | UN | S
90471 | CONEC DERIV CUNHA-RML COBR I 3,17-8,12/3,17-7,42MM CZ | UN | S
90472 | CONEC DERIV CUNHA-RML COBR II 3,17-8,12/3,17-5,21MM VD | UN | S
90474 | CONEC DERIV CUNHA-RML COBR IV 2,54-6,55/1,27-4,65MM AZ | UN | S
90477 | CONEC DERIV CUNHA-RML COBR VII 4,66-10,11/4,66-8,30MM BR/VM | UN | S
90486 | CARTUCHO CONECTOR CUNHA METAL 24,3X5,7X7,0MM AMARELO | UN | S
90487 | CARTUCHO CONECTOR CUNHA METAL 14,8X5,7X7,0MM AZUL | UN | S
90488 | CARTUCHO CONECTOR CUNHA METAL 14,8X5,7X7,0MM VERMELHO | UN | S
90490 | CONECTOR ATERR CUNHA COBRE CB/HST 16-25MM2 14,3MM | UN | S
90497 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO H 0,5A 500MM | UN | S
90498 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO H 1A 500MM | UN | S
90499 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO H 2A 500MM | UN | S
90500 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO H 3A 500MM | UN | S
90501 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO H 5A 500MM | UN | S
90513 | BRACO COMP TIPO L 36,2KV ACO-GALV 600X241MM | UN | S
90514 | HASTE ANCORA ESTAI ACO-GALV 2400MM M16 5000DAN | UN | S
90515 | FIXADOR P/ PERFIL U ACO-GALV 176X76X37MM 150DAN | UN | S
90518 | CHAPA ESTAI ACO-GALV 76X60X70MM 8,0MM 5000DAN | UN | S
90519 | SUPORTE CHAVE INCL ACO-GALV 45GR 15KV 220X220X169MM 400DAN | UN | S
90520 | SUPORTE CHAVE INCL ACO-GALV 45GR 36,2KV 320X320X245MM 400DAN | UN | S
90522 | SUPORTE TIPO L CRUZETA ACO-GALV 205X85X38X8MM 200DAN | UN | S
90525 | SUPORTE ISOLADOR PILAR ACO-GALV 36,2KV 640X90X40MM 210DAN | UN | S
90530 | SUPORTE EQUIP CIRC SMP ACO-GALV 250MM 360X76X8MM 3000DAN | UN | S
90532 | SUPORTE EQUIP CIRC SMP ACO-GALV 270MM 360X76X8MM 3000DAN | UN | S
90533 | SUPORTE EQUIP CIRC SMP ACO-GALV 285MM 360X76X8MM 3000DAN | UN | S
90536 | BRACO COMP TIPO J 15/36,2KV ACO-GALV 1650X550MM | UN | S
90537 | ANEL AMAR ELASTOMERICO P/ESPACADOR 45X90X140MM CNZ | UN | S
90538 | ANEL AMAR ELASTOMERICO P/ISOLADOR 15,0KV 45X110X160MM VRM | UN | S
90540 | BRACO ANTIBALANCO PEAD 15,0KV 305MM CNZ/PRT 180/50DAN | UN | S
90542 | BRACO COMP TIPO C 15KV ACO-GALV 580X365X362MM | UN | S
90544 | BRACO COMP TIPO L 15KV ACO-GALV 354X241MM | UN | S
90547 | CHAVE FUSIV DISTR PRC BSC 15,0KV 300A 1F MAN SEC | PC | S
90548 | CHAVE FUSIV DISTR PRC BSC 36,2KV 300A 1F MAN SEC | PC | S
90549 | CHAVE FUSIV RELIG DISTR PRC BSC 15,0KV 300A 1F MAN SEC 3INT | PC | S
90551 | CHAVE SECC DISTR FACA 1F PORC 15KV 400A MAN SEC CENT | PC | S
90553 | CHAVE SECC DISTR FACA 1F PORC 36,2KV 400A MAN SEC CENT | PC | S
90554 | CHAVE SECC DISTR FACA 1F PORC 15KV 630A MAN SEC CENT | PC | S
90556 | CHAVE SECC DISTR FACA 1F PORC 36,2KV 630A MAN SEC CENT | PC | S
90567 | ESPACADOR LOSANGULAR PEAD 15KV 340X460MM TRAV CNZ/PRT | PC | S
90568 | ESPACADOR LOSANGULAR PEAD 36,2KV 550X750MM TRAV CNZ/PRT | PC | S
90573 | CRUZETA DISTR PRFV RETANG 90X112,5MM 3500MM 400DAN | UN | S
90580 | ISOLADOR PILAR PORCEL 36,2KV 400MM 720MM 8.0KN M20 CTC | UN | S
90581 | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO BRONZE ROSCA UNC 5/8 | PC | S
90585 | PLACA CONCRETO ESTAI/ESC PLANA 200X1000MM 100MM 1600DAN CL2 | UN | S
90586 | CAPA PROTETORA TRANSF MT PEAD 15/36,2KV 135X110MM | UN | S
90587 | CONECTOR DERIV PERF RDP CB/CB 15,0KV 70-185MM2/70-185MM2 | PC | S
90588 | ALCA ESTRIBO NORM PERF COBRE 400A 130X150MM 8,2MM 15KV | UN | S
90618 | PARA-RAIOS DISTR BT POLIM 127V 10KA OX MT S/CENT RSC | UN | S
90621 | PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 228,5MM | UN | S
90622 | PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 278,5MM | UN | S
90638 | HASTE ATERRAMENTO CIRC 2400X14,3MM C/ ROSCA | UN | S
90639 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO K 6A 500MM AMARELA | UN | S
90641 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO K 10A 500MM VERMELHO | UN | S
90643 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO K 15A 500MM VERDE | UN | S
90645 | ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO TIPO K 25A 500MM BRANCO | UN | S
90654 | SUPORTE TIPO T ACO-GALV 36,2KV 800X195X50MM 200DAN | UN | S
90660 | FECHO P/ FITA AMARRACAO FE-2 46X24MM 3MM 760DAN | PC | S
90683 | ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 5,70-6,45MM 430MM LRJ | UN | S
90787 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-12 5,18-8,38/4,11-6,55MM VRM | UN | S
90788 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-14 6,55-10,11/4,11-6,55MM VRM | UN | S
90790 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-06 9,25-14,53/6,55-14,53MM AZL | UN | S
90791 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-10 8,23-14,53/4,11-11,79MM AZL | UN | S
90793 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-04 15,24-17,37/6,55-14,27MM AZL | UN | S
90795 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-16 16,90-18,30/11,80-14,31MM AZL | UN | S
90797 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-13 6,55-10,11/5,18-8,38MM VRM | UN | S
90798 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-15 10,40-14,53/10,40-14,53MM AZL | UN | S
90800 | CONECTOR CUNHA ALUM CN-17 16,90-18,30/7,42-11,35MM AZL | UN | S
90804 | CONECT TERM COMPR CB/BAR ALUM 2F 3,09-4,10MM 145X25X14MM | UN | S
90822 | CONECTOR DERIV PERF RDP CB/CB 36,2KV 70-185MM2/70-185MM2 | UN | S
90835 | CABO ACO COBREADO 1F LCA IACS53% 7X2,59MM 35MM2 | KG | S
90837 | MASSA PARA CALAFETAR NA COR CINZA | KG | S
90887 | CAPA PROT CONECTOR CUNHA 15KV 131X80MM SERIE VERM | PC | S
90893 | ARRUELA ESPACADORA FERRO FUND 50X18X30MM | PC | S
90968 | CAPA PROTETORA TRANSF BT PEAD 1,2 KV 247X85X70MM 2X24MM | UN | S
91129 | TRANSF DISTR AER OVI 3F 13,8KV 220/127V 75KVA CL2 4TP | UN | S
91189 | TRANSF DISTR AER OVI 3F 34,5KV 220/127V 112,5KVA CL2 4TP | UN | S
91217 | CABO COBRE ISOLAD 450/750V BWF/PVC 10MM2 CL2/4/5 PRT | M | S
91235 | FITA ISOLANTE SIMPLES 750V 20M 19X0,76MM PRT | UN | S
91462 | CABO COBRE ISOLAD 450/750V BWF/PVC 120MM2 CL2/4/5 PRT | M | S
91621 | TRANSF DISTR AER OVI 1F 7,967KV 254/127V 25KVA CL2 5TP | UN | S
91636 | TRANSF DISTR AER OVI 1F 19,919KV 254/127V 25KVA CL2 5TP | UN | S
91707 | EMENDA PREF TOTAL METAL ALUM LDMT/BT CAA 2AWG 1120MM VRM | UN | S
91872 | EMENDA PREF TOTAL METAL ALUM LDMT/BT CA 2AWG 720MM PRP | UN | S
91873 | EMENDA PREF TOTAL METAL ALUM LDMT/BT CA 1/0AWG 970MM PRT | UN | S
91876 | EMENDA PREF TOTAL METAL ALUM LDMT/BT CA 4/0AWG 1300MM PRT | UN | S
91878 | EMENDA PREF TOTAL METAL ALUM LDMT/BT CA 336,4MCM 1755MM MRM | UN | S
92017 | ARMACAO SECUNDARIA ACO-GALV 2 ESTRIBOS 310X50X5,0MM 325X16MM | UN | S
92066 | FIO COBRE ISOLAD 450/750V BWF/PVC 6,0MM2 CL1/4/5 PRT | M | S
92172 | CONECTOR GRAMPO LINHA VIVA ALUM 34-170MM2/ESTRIBO 6,4MM 100A | UN | S