## LM
ATIVIDADES LM
VALOR UPS CONTRATO
119.62
CODIGO SIAGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | OPERAÇÃO | UPS | VALOR ATIVIDADE
6665 | ABERTURA FAIXA COM PLANTACAO GRAMINEAS | HEC | INSTALAR | 7.15 | 855.283
6671 | ABERTURA FAIXA VEGETACAO DENSA C/TRATOR | HEC | INSTALAR | 66 | 7894.92
6252 | SERV AB/FEC VAL ATER EM TERRA | M.LINEAR | INSTALAR | 0.18 | 21.5316
6224 | ABRIR CAVA EM TERRA NORMAL | UN | INSTALAR | 1.5 | 179.43
6345 | ABRIR CAVA ROCHA SEM USO EXPLOSIVO LM | UN | INSTALAR | 4 | 478.48
6344 | ABRIR CAVA ROCHA USO EXPLOS EQUIP LM | UN | INSTALAR | 14.2 | 1698.604
7801 | ABERT DE FAIXA CERRADO/MATA LM | HEC | INSTALAR | 12 | 1435.44
6294 | ABER-FECH VALETA RECOM PISO CALCADA LM | M.LINEAR | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6343 | SERV OFIC APRUMAR PST LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6864 | ARRASTAR PST LOC DIS A PT INS LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
7049 | SERV TEC DE LM ATERRAR CERCA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6315 | INST SERV TEC COM BALANC CARGA REDE BT | CONS | INSTALAR | 0.5 | 59.81
92320 | CAVALO MECÂNICO COM CARRETA 2 EIXOS CAPACIDADE DE 24 TON | KM | INSTALAR | 0.15 | 17.943
6316 | CONFECC BASE CONC TOTAL / SOLO CIMENTO | UN | INSTALAR | 2.5 | 299.05
6225 | CONFECC BASE CONC SIMPLES | UN | INSTALAR | 14 | 1674.68
6657 | CONST CXS PASS LM | UN | INSTALAR | 3 | 358.86
6500 | DESAT CABO AL NU CA/CAA >2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 10 | 1196.2
6628 | DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LM | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6352 | DESAT CONECTOR NA BT LM | UN | RETIRAR | 0.1 | 11.962
6287 | DESAT EST PRI N4/N4E/M4/B4/B4E C/CHAV LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6366 | DESAT EST PRIM CE-1/CE-1A/CE-2 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6368 | DESAT EST PRIM CE3/CE4 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6284 | DESAT EST PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6537 | DESAT EST PRIM N3-1/M3-1/B3-1 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6285 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6538 | DESAT EST PRIM N3-CE LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6286 | DESAT EST PRIM N3-N3/M3-M3 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6369 | DESAT ISOLADOR CADEIA LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6371 | DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6372 | DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6363 | DESAT AFASTADOR 500MM LM | UN | RETIRAR | 0.05 | 5.981
7100 | DESAT AMARRAÇÃO DE MT / BT NO POSTE LM | UN | RETIRAR | 0.06 | 7.1772
6532 | DESAT BANCO CAPACITOR 300KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6360 | DESAT BANCO CAPACITOR 600KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6361 | DESAT BANCO CAPACITOR 900KVAR LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6468 | DESAT CABO AL CA PROTEGIDO =<95MM2 LM | KM | RETIRAR | 16 | 1913.92
6467 | DESAT CABO AL CA PROTEGIDO > 95MM2 LM | KM | RETIRAR | 20 | 2392.4
6887 | DESAT CB AL MULT TODOS LM | KM | RETIRAR | 20 | 2392.4
6604 | DESAT CABO AL NU =<2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 8 | 956.96
6670 | DESAT CABO AL NU > 2/0AWG LM | KM | RETIRAR | 10 | 1196.2
6955 | DESAT CADEIA DE DISCO COMPLETA LM | UN | RETIRAR | 0.55 | 65.791
7135 | DESAT CX CP-TRAFO LM | UN | RETIRAR | 1.3 | 155.506
6226 | DESAT CX MED CP-REDE CONEX RAMAI UC LM | UN | RETIRAR | 2.33 | 278.7146
6228 | DESAT CX MED CP-REDE P/1 MEDIDOR LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6227 | DESAT CX MED CP-REDE P/ 3 OU 4 MEDID LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6229 | DESAT CX MED CP-REDE P/6 OU 8 MEDID LM | UN | RETIRAR | 4 | 478.48
6362 | DESAT CAPACITOR CELULA 50/100KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.6 | 71.772
6062 | DESATIVAR CHAVE SECC FACA => 15 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6042 | DESAT CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6043 | DESAT CHAVE FUSIVEL => 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6046 | DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV | CJ | RETIRAR | 0.4 | 47.848
6047 | DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV | CJ | RETIRAR | 0.4 | 47.848
9433 | DESAT CH TRIP O RUP AB CARG 13,8<69KV LM | CJ | RETIRAR | 4 | 478.48
6351 | DESAT CONECTOR NA REDE MT/BT LM | UN | RETIRAR | 0.1 | 11.962
6456 | DESAT CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
6455 | DESAT CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM | UN | RETIRAR | 0.4 | 47.848
7090 | DES CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6365 | DESAT CRUZETA DUPLA LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6280 | DESAT CRUZETA SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6364 | DESAT ESPAC LOSANG 35A185MM² LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6357 | DESAT ESPAC RD BT LM | UN | RETIRAR | 0.05 | 5.981
6358 | DESAT ESPAC VERTL REDE MT COMP LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6281 | DESAT ESTAI ANCORA CHUMBADO ROCHA LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
7178 | DESAT ESTRIBO EM REDE EXISTENTE LM | UN | RETIRAR | 0.06 | 7.1772
7141 | DESAT EST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
7175 | DESAT ESTR. PRIM – TE E T4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
7182 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
7183 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
7186 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
7189 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6373 | DESAT EST PRIM HT LM | UN | RETIRAR | 6 | 717.72
6374 | DESAT ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6375 | DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
7176 | DESAT ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6376 | DESAT EST PRIM N3/B3/T3 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6346 | DESAT EST PRIM N4/B4/T4 LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6347 | DESAT EST PRIM P1,PT1,PTA1 LM | UN | RETIRAR | 0.9 | 107.658
6629 | DESAT EST PRIM P2,PT2 LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6348 | DESAT EST PRIM P3 LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6349 | DESAT EST PRIM P4 LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6972 | DESAT EST PRIM TE LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
6350 | DESAT EST PRIM U1/U2 LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6353 | DESAT EST PRIM U3/U4 LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6354 | DESAT EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6355 | DESAT EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6973 | DESAT IP CJ ILUM PST ORNAM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6370 | DESAT ISOLADOR PILAR LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6540 | DESAT ISOLADOR PINO LM | UN | RETIRAR | 0.16 | 19.1392
7198 | DESAT JUMPER NA REDE MT/BT LM | UN | RETIRAR | 0.19 | 22.7278
6470 | EST ILUM DESAT LUMIN SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6359 | DESAT MAO FRANC LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
6212 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.85 | 101.677
6249 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE MONOFAS LM | UN | RETIRAR | 0.7 | 83.734
6213 | DESAT MED EM CAIXA CP-REDE TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 1.25 | 149.525
6217 | DESAT MED EM CAIXA CP-TRAFO LM | UN | RETIRAR | 1.1 | 131.582
7201 | DESAT N1, M1, B1 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.75 | 89.715
7204 | DESAT N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.75 | 89.715
7046 | DESAT PADRAO CONCR M1/T1 COM ATERRAM LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6055 | DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM | UN | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6289 | DESAT POSTE ACIMA 13 LM | UN | RETIRAR | 4.5 | 538.29
6230 | DESAT POSTE ATE 13 <69KV GUIND LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6608 | DESAT POSTE ATE 13 <69KV MANUAL LM | UN | RETIRAR | 4.5 | 538.29
6296 | DESAT RAMAL SERVICO BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
6297 | DESAT RAMAL SERVICO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
6298 | DESAT RAMAL SERVICO TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
6290 | DESAT REGUL NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6291 | DESAT RELIGADOR NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6061 | DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 3F LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6056 | DESAT TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 2 | 239.24
92327 | DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - UN | UN | INSTALAR | 2.46 | 294.2652
6133 | DISP H-MAQ P/EXEC SERV LM | HORA | INSTALAR | 10.18 | 1217.7316
6317 | DISTR PST RUR LM | UN | INSTALAR | 3 | 358.86
6466 | SERV TEC LM DIST PST OBRA LM (URBANO) | UN | INSTALAR | 3 | 358.86
6642 | EFET LIG RUR FORA REDE REGIONAL ELETROM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6378 | EFET LOCACAO PST AREA RUR LM | UN | INSTALAR | 1.5 | 179.43
7029 | EFET LOCACAO PST AREA URBANA LM | UN | INSTALAR | 0.76 | 90.9112
7037 | EFET MANOBRA CHAV FUS AB/FEC LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
7036 | EFET MANOBRA CHAV FACA AB/FEC LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6255 | EFET MAN CX CP REDE LM | UN | INSTALAR | 1.3 | 155.506
6982 | EFETUAR MEDICAO ATERR TRANSFORMADOR | UN | INSTALAR | 1.3 | 155.506
7038 | EFET MED INSTANT TRANSFORM LM | UN | INSTALAR | 1.3 | 155.506
6379 | ELAB PLANO CONTR AMB C/DES LM | KM | INSTALAR | 15 | 1794.3
6380 | ELAB PLANO CONTR AMB S/DES LM | KM | INSTALAR | 13 | 1555.06
6381 | EMEND CABO MENS REDE COMPACTA LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6382 | EMEND CABO MULTIP LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6318 | EMEND COND PRIM PROTEG LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
92324 | HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6415 | INSPEC RDU P/LOCALIZ DEF LM | KM | INSTALAR | 1.3 | 155.506
6412 | INSPEC ESTR RDR P/MANUT PREV LM | POSTE | INSTALAR | 0.28 | 33.4936
6413 | INSPEC ESTR RDU P/MANUT PREV LM | POSTE | INSTALAR | 0.28 | 33.4936
6414 | INSPEC LDR P/LOCALIZ DEF LM | KM | INSTALAR | 2.1 | 251.202
6299 | INSPEC POST TRAN RUR LM | UN | INSTALAR | 0.9 | 107.658
6641 | SERV PROJ INSPECIONAR REDE RURAL KM | POS | INSTALAR | 0.34 | 40.6708
6633 | INST CABO ALUM NU =< 2/0AWG LM | KM | INSTALAR | 23 | 2751.26
6632 | INST CABO ALUM NU > 2/0 LM | KM | INSTALAR | 28 | 3349.36
6220 | INST CAIXA MED CPREDE 1 MEDID ELETROM LM | UN | INSTALAR | 1.5 | 179.43
6221 | INST CAIXA MED CP-REDE CONEX/RAMAIS LM | UN | INSTALAR | 3.55 | 424.651
6475 | INST CB MENSAG REDE PROTEG CORDO9,5MM LM | KM | INSTALAR | 28 | 3349.36
6069 | INST CH SECC S/LAM TER MONO MAN <69KV | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6073 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV | CJ | INSTALAR | 1.3 | 155.506
6074 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV | CJ | INSTALAR | 1.3 | 155.506
6405 | INST COBERTURA REDE MT/FASE LM | VAO | INSTALAR | 1.5 | 179.43
6572 | INST ESPAC REDE BT TUBO DE PVC LM | UN | INSTALAR | 0.15 | 17.943
6573 | INST ESTR PRIM CE1-A LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6575 | INST ESTR PRIM CE2 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6577 | INST ESTR PRIM CE3 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6656 | INST ESTRUT PRIM N23/M23/B23 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6311 | INST ISOLADOR DISCO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6431 | INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6432 | INST ISOLADOR PINO TANGENTE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6309 | INST PARA-RAIOS RD <34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6635 | INST PLACA ALUS LM | UN | INSTALAR | 60 | 7177.2
6459 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
8091 | INST SUP P/TRANSF <69KV LM | UN | INSTALAR | 0.4 | 47.848
7292 | INST AFAST RD SEC 500MM LM | UN | INSTALAR | 0.12 | 14.3544
7295 | INST AMARRACAO MT/BT LM | UN | INSTALAR | 0.06 | 7.1772
6241 | INST ATER POR HASTE LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6878 | INST CB AL MULTIPLEX TODOS LM | KM | INSTALAR | 54.67 | 6539.6254
6385 | INST CABO AL NU =<2/0CA/CAAAWG LM | KM | INSTALAR | 23 | 2751.26
6384 | INST CABO AL NU >2/0CA/CAAAWG LM | KM | INSTALAR | 28 | 3349.36
6399 | INST CB AL PROTEG =<95MM² LM | KM | INSTALAR | 46 | 5502.52
6474 | INST CB AL PROTEG >95MM² LM | KM | INSTALAR | 56 | 6698.72
6877 | SERV OFIC INST CABO MENS CORD ACO LM | METRO | INSTALAR | 0.02 | 2.3924
6549 | INST CAIXA MED CP TRAFO ELETROM LM | UN | INSTALAR | 4.33 | 517.9546
6396 | INST BANCO CAPACITOR 300KVAR LM | CJ | INSTALAR | 11.28 | 1349.3136
6397 | INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LM | CJ | INSTALAR | 11.88 | 1421.0856
6322 | INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LM | CJ | INSTALAR | 12.48 | 1492.8576
6398 | INST CAPACITOR DE MT MONOPOLAR LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6071 | INST CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6072 | INST CHAVE FUSIVEL => 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6233 | INST CINTA CX CP REDE PST LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6234 | INST CONEC RD PRIM LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6235 | INST CONEC RD SEC LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6409 | INST CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6408 | INST CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM | UN | INSTALAR | 0.4 | 47.848
7338 | INST CRZ DUP BAS DE EQ ESP MAD OU FIB LM | UN | INSTALAR | 3.33 | 398.3346
7339 | INST CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM | UN | INSTALAR | 6.67 | 797.8654
6462 | INST EMENDA COND C/LUVA PREF LM | UN | INSTALAR | 0.6 | 71.772
6319 | INST EMENDA COND PRIM/SEC NU LM | UN | INSTALAR | 0.6 | 71.772
6417 | INST ESCORA SUBSOLO PST EXISTENTE-02 ESC | UN | INSTALAR | 0.75 | 89.715
6427 | INST ESPACADOR LOSANG 35A185MM² LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6418 | INST ESPACADOR REDE BT LM | UN | INSTALAR | 0.15 | 17.943
6421 | INST ESTAI ANCORA CAVA SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6560 | INST ESTAI ANCORA EQUIP S/EXPLOSIVO LM | UN | INSTALAR | 9.5 | 1136.39
6422 | INST ESTAI CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 2.5 | 299.05
6416 | INST ESCORA SUBSOLO PST A IMPLANT-02 ESC | UN | INSTALAR | 1.5 | 179.43
6428 | INST ESTRIBO REDE BT LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6244 | INST ESTRIBO REDE MT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6424 | INST ESTR PRIM CE1/CE1-A/CE2 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6574 | INST ESTR PRIM CE1-C LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6579 | INST ESTR PRIM CE-CF LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6580 | INST ESTR PRIM CE-CS LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6581 | INST ESTR PRIM CEE-CS LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6582 | INST ESTR PRIM DN1 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6583 | INST ESTR PRIM DN2 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6584 | INST ESTR PRIM DN3 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6586 | INST ESTR PRIM DN4-SEM CHAVE LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6325 | INST ESTRUTURA PRIM HS LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6386 | INST ESTR PRIM HT LM | UN | INSTALAR | 12 | 1435.44
6387 | INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6388 | INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
7395 | INST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.48 | 894.7576
6389 | INST ESTR PRIM N3/B3/T3 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6391 | INST ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6327 | INST ESTR PRIM N3-N3/M3-M3 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
7396 | INST ESTR. PRIM N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.5 | 897.15
6392 | INST ESTR PRIM N4/B4/T4 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6594 | INST ESTR PRIM N4/N4E/M4/B4/B4E C/CH LM | UN | INSTALAR | 7 | 837.34
6393 | INST ESTR PRIM P1,PT1,PTA1 LM | UN | INSTALAR | 2.4 | 287.088
6960 | INST ESTR PRIM P2,PT2 LM | UN | INSTALAR | 2.4 | 287.088
6394 | INST ESTR PRIM P3 LM | UN | INSTALAR | 6 | 717.72
6395 | INST ESTR PRIM P4 LM | UN | INSTALAR | 6 | 717.72
7394 | INST ESTR. PRIM – TE E T4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 11.97 | 1431.8514
6400 | INST ESTR PRIM U1/U2 LM | UN | INSTALAR | 0.8 | 95.696
6401 | INST ESTR PRIM U3/U4 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6589 | INST ESTR PRIM U3-2/U2-3 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6402 | INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6403 | INST EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6383 | INST ESTR PRIM CE3/CE4 LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
7043 | INST GRAMPO LINHA VIVA COM JUMPER LM | UN | INSTALAR | 0.3 | 35.886
6429 | INST ISOLADOR CADEIA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6430 | INST ISOLADOR PILAR LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6563 | INST ISOLADOR PINO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
7418 | INST JUMPER NA REDE MT/BT LM | UN | INSTALAR | 0.19 | 22.7278
6411 | INST KIT INST ELET RES INT BAIX RENDA LM | UN | INSTALAR | 3.38 | 404.3156
6634 | INST LACRE MED E/OU CX MED LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6247 | EST ILUM INST LUMIN SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 2.5 | 299.05
6472 | INST MAO FRANC LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6195 | INST MED MEDIA TENSAO CONJ TCS E TPS | CJ | INSTALAR | 11 | 1315.82
6239 | INST MED EM CAIXA CP-TRAFO LM | UN | INSTALAR | 2.5 | 299.05
6420 | INST MED PADRAO AREA RUR ELETROMECANICO | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
7423 | INST N1, M1, B1 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 2.99 | 357.6638
7426 | INST N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 2.99 | 357.6638
7429 | INST N2-3 / M2-3 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 7.5 | 897.15
6423 | INST PADR ENERG BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6240 | INST PADR ENERG MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6242 | INST PADR ENERG TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6196 | INST PADR ENERG TRIF T5/T6/T7-INDIR LM | UN | INSTALAR | 16 | 1913.92
6082 | INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6083 | INST PARA-RAIOS RD => 34,5 KV LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6661 | FORN/INST PLACA DE OBRA | UN | INSTALAR | 60 | 7177.2
6425 | INST POSTE ACIMA 13M LM | UN | INSTALAR | 4.5 | 538.29
6243 | INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LM | UN | INSTALAR | 3 | 358.86
6426 | INST POSTE ATE 13M <69KV MANUAL LM | UN | INSTALAR | 4 | 478.48
6329 | INST POSTO TRANSF ESTRUT MT1 LM | UN | INSTALAR | 22 | 2631.64
6330 | INST POSTO TRANSF ESTRUT MT2 LM | UN | INSTALAR | 25 | 2990.5
6216 | INS RAMAL ENTR C/ELETR CX CP RD LM | UN | INSTALAR | 1.2 | 143.544
6253 | INST RAMAL SERVICO BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6250 | INST RAMAL SERVICO MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6254 | INST RAMAL SERVICO TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6390 | INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 11 | 1315.82
6458 | INST RELIG TRIP NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 11 | 1315.82
6332 | INST SAPATA PANTANO COM MANILHA | UN | INSTALAR | 15 | 1794.3
6595 | INST SAPATA PANTANO COM TAMBOR | UN | INSTALAR | 15 | 1794.3
6596 | INST SAPATA PANTANO COM TORA | UN | INSTALAR | 15 | 1794.3
6636 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6092 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LM | UN | INSTALAR | 8 | 956.96
6093 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LM | UN | INSTALAR | 11 | 1315.82
92325 | KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - KM | KM | INSTALAR | 0.02 | 2.3924
6333 | LANCAR COND ELETR SUBTER LM | M.LINEAR | INSTALAR | 0.05 | 5.981
6473 | INST ELETRODUTO REDE SUBTERRANEA TODOS | M.LINEAR | INSTALAR | 0.05 | 5.981
6377 | EFET LEVANTAM GEOREF RDR LM | KM | INSTALAR | 2.25 | 269.145
6169 | LIMP FAIXA CAMPO-10M LARGURA | HEC | INSTALAR | 11 | 1315.82
6128 | LIMP FAIXA CERRADO E CAPOEIRA | HEC | INSTALAR | 16.13 | 1929.4706
6137 | LIMP FAIXA SERVIDAO MECANIZADA | HEC | INSTALAR | 28.82 | 3447.4484
6129 | LIMP FAIXA VEGETACAO DENSA | HEC | INSTALAR | 22 | 2631.64
6445 | MUDAR TAP TRANSF LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6446 | NIVELAR COND TODAS FASES LM | KM | INSTALAR | 8 | 956.96
6603 | NIVELAR COND AT P/FASE LM | KM | INSTALAR | 2.67 | 319.3854
6614 | NIVELAR COND BT P/FASE LM | KM | INSTALAR | 2 | 239.24
6246 | NIVELAR COND RAMAL SERV LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6447 | NIVELAR CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6223 | CODIF EQUIP DISTRIBUICAO LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6170 | OPER CHAVE FACA AB E FC EMERG LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6171 | OPER CHAVE FUS AB E FC EMERG LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6448 | OPER RELIG/DISJ AB E FC LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6335 | PINTAR Nº PATR EQU INST LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6438 | PINT NUM PST C/FORNEC MAT LM | POSTE | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6156 | PODAR ARV GRANDE LM | UN | INSTALAR | 0.7 | 83.734
6155 | SERV OFIC PODAR ARVORE RURAL LM | UN | INSTALAR | 0.7 | 83.734
6181 | SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR C/RECOLHA | UN | INSTALAR | 0.73 | 87.3226
6182 | SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR S/RECOLHA | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6439 | REAP CONEXOES PRIMARIAS LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6440 | REAP CONEXOES SECUNDARIAS LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6883 | REAP E REG CHAVE FUS LM | UN | INSTALAR | 0.38 | 45.4556
6441 | REAP PARAFUSO ESTRUT PRIM LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6210 | EFET RECUPER CX CP REDE LM | UN | INSTALAR | 0.08 | 9.5696
6442 | REEMB ATEST ALINH POR RUA LM | UN | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6295 | REEMB ATEST ALINH POR PST LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6444 | REFAZ AMARR BT LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
6443 | REFAZ AMARR MT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6598 | REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM | CJ | INSTALAR | 1.19 | 142.3478
6598 | REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM | CJ | RETIRAR | 0.51 | 61.0062
6437 | REINST CH MONO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6437 | REINST CH MONO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.39 | 46.6518
6479 | REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM | CJ | INSTALAR | 10.5 | 1256.01
6479 | REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM | CJ | RETIRAR | 4.5 | 538.29
6463 | REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6463 | REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | 46.6518
6530 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6530 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | 46.6518
6655 | REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM | UN | INSTALAR | 0.14 | 16.7468
6655 | REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM | UN | RETIRAR | 0.06 | 7.1772
6975 | REINST AFASTADOR 500MM LM | UN | INSTALAR | 0.08 | 9.5696
6975 | REINST AFASTADOR 500MM LM | UN | RETIRAR | 0.04 | 4.7848
7540 | REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM | UN | INSTALAR | 1.28 | 153.1136
7540 | REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM | UN | RETIRAR | 0.55 | 65.791
6436 | REINST CH MONO FACA LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6436 | REINST CH MONO FACA LM | UN | RETIRAR | 0.39 | 46.6518
6947 | REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM | KM | INSTALAR | 18.62 | 2227.3244
6947 | REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM | KM | RETIRAR | 7.98 | 954.5676
6948 | REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM | KM | INSTALAR | 14.21 | 1699.8002
6948 | REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM | KM | RETIRAR | 6.09 | 728.4858
6950 | REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM | KM | INSTALAR | 18.62 | 2227.3244
6950 | REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM | KM | RETIRAR | 7.98 | 954.5676
6949 | REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM | KM | INSTALAR | 18.62 | 2227.3244
6949 | REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM | KM | RETIRAR | 7.98 | 954.5676
6951 | REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM | KM | INSTALAR | 36.66 | 4385.2692
6951 | REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM | KM | RETIRAR | 15.71 | 1879.2302
6907 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6907 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM | UN | RETIRAR | 0.08 | 9.5696
6906 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM | UN | INSTALAR | 0.39 | 46.6518
6906 | REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM | UN | RETIRAR | 0.16 | 19.1392
7558 | REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM | UN | INSTALAR | 1.32 | 157.8984
7558 | REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM | UN | RETIRAR | 0.57 | 68.1834
6918 | REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM | UN | INSTALAR | 1.6 | 191.392
6918 | REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM | UN | RETIRAR | 0.68 | 81.3416
6917 | REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 1.6 | 191.392
6917 | REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM | UN | RETIRAR | 0.68 | 81.3416
7580 | REINST ESTR. PRIM – T4 E TE CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 7.34 | 878.0108
7580 | REINST ESTR. PRIM – T4 E TE CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 3.14 | 375.6068
7584 | REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | INSTALAR | 1.47 | 175.8414
7584 | REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM | UN | RETIRAR | 0.63 | 75.3606
6923 | REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | INSTALAR | 1.47 | 175.8414
6923 | REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM | UN | RETIRAR | 0.63 | 75.3606
6925 | REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | INSTALAR | 5.88 | 703.3656
6925 | REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM | UN | RETIRAR | 2.52 | 301.4424
6926 | REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | INSTALAR | 5.88 | 703.3656
6926 | REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM | UN | RETIRAR | 2.52 | 301.4424
6933 | REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM | UN | INSTALAR | 7.36 | 880.4032
6933 | REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM | UN | RETIRAR | 3.15 | 376.803
6519 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM | UN | INSTALAR | 0.48 | 57.4176
6519 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM | UN | RETIRAR | 0.21 | 25.1202
6520 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM | UN | INSTALAR | 1.2 | 143.544
6520 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM | UN | RETIRAR | 0.52 | 62.2024
7592 | REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM | UN | INSTALAR | 1.83 | 218.9046
7592 | REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM | UN | RETIRAR | 0.79 | 94.4998
6511 | REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | INSTALAR | 1.23 | 147.1326
6511 | REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM | UN | RETIRAR | 0.52 | 62.2024
7582 | REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 4.59 | 549.0558
7582 | REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 1.96 | 234.4552
6513 | REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM | UN | INSTALAR | 3.07 | 367.2334
6513 | REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM | UN | RETIRAR | 1.31 | 156.7022
6516 | REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM | UN | INSTALAR | 4.9 | 586.138
6516 | REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM | UN | RETIRAR | 2.1 | 251.202
6517 | REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM | UN | INSTALAR | 1.41 | 168.6642
6517 | REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM | UN | RETIRAR | 0.61 | 72.9682
6521 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM | UN | INSTALAR | 3.53 | 422.2586
6521 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM | UN | RETIRAR | 1.51 | 180.6262
6522 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM | UN | INSTALAR | 3.53 | 422.2586
6522 | REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM | UN | RETIRAR | 1.51 | 180.6262
6938 | REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL | UN | INSTALAR | 0.74 | 88.5188
6938 | REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL | UN | RETIRAR | 0.31 | 37.0822
7595 | REINST ISOLADOR DE PINO LM | UN | INSTALAR | 0.32 | 38.2784
7595 | REINST ISOLADOR DE PINO LM | UN | RETIRAR | 0.14 | 16.7468
7524 | REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | INSTALAR | 1.83 | 218.9046
7524 | REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM | UN | RETIRAR | 0.79 | 94.4998
7531 | REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | INSTALAR | 4.59 | 549.0558
7531 | REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM | UN | RETIRAR | 1.97 | 235.6514
6336 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LM | UN | INSTALAR | 4.42 | 528.7204
6336 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LM | UN | RETIRAR | 1.89 | 226.0818
6338 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM | UN | INSTALAR | 2.95 | 352.879
6338 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM | UN | RETIRAR | 1.26 | 150.7212
6523 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.34 | 40.6708
6523 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6524 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM | UN | INSTALAR | 0.34 | 40.6708
6524 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6525 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 0.34 | 40.6708
6525 | REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6599 | REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM | UN | INSTALAR | 8.1 | 968.922
6599 | REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM | UN | RETIRAR | 3.47 | 415.0814
6943 | REINST RELIG NA REDE MT LM | UN | INSTALAR | 8.1 | 968.922
6943 | REINST RELIG NA REDE MT LM | UN | RETIRAR | 3.47 | 415.0814
6339 | REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6339 | REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM | UN | RETIRAR | 2.14 | 255.9868
6340 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM | UN | INSTALAR | 6.87 | 821.7894
6340 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM | UN | RETIRAR | 2.95 | 352.879
6486 | REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM | UN | INSTALAR | 1.12 | 133.9744
6486 | REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.48 | 57.4176
6477 | REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM | UN | INSTALAR | 1.12 | 133.9744
6477 | REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.48 | 57.4176
6478 | REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM | UN | INSTALAR | 0.78 | 93.3036
6478 | REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM | UN | RETIRAR | 0.34 | 40.6708
6245 | REMAN PST C/USO GUIND LM | UN | INSTALAR | 4.2 | 502.404
6245 | REMAN PST C/USO GUIND LM | UN | RETIRAR | 1.8 | 215.316
6941 | REMAN PST MANUAL LM | UN | INSTALAR | 4.2 | 502.404
6941 | REMAN PST MANUAL LM | UN | RETIRAR | 1.8 | 215.316
6498 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM | UN | INSTALAR | 0.35 | 41.867
6498 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6469 | ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM | UN | INSTALAR | 2.1 | 251.202
6469 | ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM | UN | RETIRAR | 0.9 | 107.658
6433 | REMAN REG TENS MONO LM | UN | INSTALAR | 9.8 | 1172.276
6433 | REMAN REG TENS MONO LM | UN | RETIRAR | 4.2 | 502.404
6434 | REMAN RELIG LM | UN | INSTALAR | 9.8 | 1172.276
6434 | REMAN RELIG LM | UN | RETIRAR | 4.2 | 502.404
6611 | REMAN TRANSF MON LM | UN | INSTALAR | 7 | 837.34
6611 | REMAN TRANSF MON LM | UN | RETIRAR | 3 | 358.86
6610 | REMAN TRANSF TRIF LM | UN | INSTALAR | 9.8 | 1172.276
6610 | REMAN TRANSF TRIF LM | UN | RETIRAR | 4.2 | 502.404
6461 | EFET REP CALC COM COM FORNEC MAT LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6884 | EFET REP CALC ESPEC COM FORN MAT LM | UN | INSTALAR | 5 | 598.1
6435 | REPAR COND C/PREFORM LM | UN | INSTALAR | 0.2 | 23.924
6449 | REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6450 | REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LM | UN | INSTALAR | 6 | 717.72
6451 | SERV OFIC RETENS ESTAI POSTE-ESTRUT LM | UN | INSTALAR | 0.94 | 112.4428
7635 | RET DESMANTELAR ATER LM | UN | RETIRAR | 0.7 | 83.734
6889 | RET CASA JOAO BARRO LM | UN | RETIRAR | 0.38 | 45.4556
7640 | RET. COND ISOL. DE BAR. DE TRANSF. LM | UN | RETIRAR | 0.2 | 23.924
7174 | RET ESTAI DE QUALQUER TIPO CORD LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6288 | RET OBJ ESTRANHO REDE LM | VAO | RETIRAR | 0.3 | 35.886
6484 | RET RAMAL ENTR C ELETROD CAIXA CP REDE | UN | RETIRAR | 0.5 | 59.81
6452 | SECCIONAR CERCA POR FIO LM | UN | INSTALAR | 0.1 | 11.962
10521 | SERV INSPECAO EM REDE RURAL LM | POSTE | INSTALAR | 0.34 | 40.6708
6367 | SERV OFIC DESAT ESTAI POSTE-ESTRUT LM | UN | RETIRAR | 1 | 119.62
6410 | SERV OFIC INST CRUZETA LM | UN | INSTALAR | 2 | 239.24
6615 | SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM | UN | INSTALAR | 0.91 | 108.8542
6615 | SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM | UN | RETIRAR | 0.39 | 46.6518
6893 | SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM | UN | INSTALAR | 1.38 | 165.0756
6893 | SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM | UN | RETIRAR | 0.59 | 70.5758
6501 | SUBST ELO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.35 | 41.867
6501 | SUBST ELO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6653 | EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM | UN | INSTALAR | 1.05 | 125.601
6653 | EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM | UN | RETIRAR | 0.45 | 53.829
6502 | SUBST MAO FRANCESA LM | UN | INSTALAR | 0.28 | 33.4936
6502 | SUBST MAO FRANCESA LM | UN | RETIRAR | 0.12 | 14.3544
6506 | SUBST PINO PARA ISOLADOR LM | UN | INSTALAR | 0.35 | 41.867
6506 | SUBST PINO PARA ISOLADOR LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6503 | SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM | UN | INSTALAR | 0.35 | 41.867
6503 | SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM | UN | RETIRAR | 0.15 | 17.943
6545 | SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM | UN | INSTALAR | 0.14 | 16.7468
6545 | SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM | UN | RETIRAR | 0.06 | 7.1772
6609 | SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM | UN | INSTALAR | 0.14 | 16.7468
6609 | SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM | UN | RETIRAR | 0.06 | 7.1772
6481 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2 | ESTRUT | INSTALAR | 2 | 239.24
6527 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N4 | ESTRUT | INSTALAR | 5.5 | 657.91
6482 | SERV TRANSFORMAR TIPO N2 PARA N1 | ESTRUT | INSTALAR | 0.5 | 59.81
6483 | SERV TRANSFORMAR TIPO N4 PARA N1 | ESTRUT | INSTALAR | 4 | 478.48
91023 | TRANSPORTE DE POSTES COM CAMINHÃO TOCO/TRUCK POR KM | KM | INSTALAR | 0.11 | 13.1582
91024 | TRANSPORTE DE POSTES COM CARRETA POR KM | KM | INSTALAR | 0.13 | 15.5506
6453 | TRAT HST ATERR TR QU LABORGEL/SIMILAR LM | UN | INSTALAR | 1 | 119.62
6454 | VER SEQU FASE LM | ESTRUT | INSTALAR | 0.75 | 89.715
6644 | VISIT PREV CANT OBRA EXTE MAIO QUE 0,5KM | UN | INSTALAR | 2.73 | 326.5626
6645 | VISIT PREV CANT OBRA EXTE MENO OU=0,5KM | UN | INSTALAR | 2.27 | 271.5374
6151 | DESLOC EQUIP PESADA ACIMA 50 KM DA BASE | KM | INSTALAR | 0.06 | 7.1772
67000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE | UNID. | INSTALAR | 6 | 717.72
4595 | ALTERAÇÃO DE US - ITEM A SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA QUANDO HOUVER AJUSTE NO VALOR DA US. | UNID. | INSTALAR |  | 1
26376 | SERV. EMERG. FORA DO HORARIO COMERCIAL-ADICIONAL 30% | UNID. | INSTALAR |  | 1
60163 | VISITA IMPRODUTIVA - SEM ATUAÇÃO | UNID. | INSTALAR |  | 1
92525 | SERV. EMERG. HORARIO COMERCIAL - ADICIONAL 12% | UNID. | INSTALAR |  | 1
Nota: As atividades sem valores, será inserido o valor de R$1,00, pois são atividades que não estão relacionadas ao valor da UPS e sim ao serviço realizado
e medido.
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Energisa Suprimentos. Para verificar as assinaturas clique no link: https://suprimentos-energisa2.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/70DD- 4AFF-EEB3-E93F ou vá até o site https://suprimentos-energisa2.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.
Código para verificação: 70DD-4AFF-EEB3-E93F
Hash do Documento
D309EF62A9C6A5A82EC670EBE9B59CB7DBBC5DC5858F101E4980F7594054E600
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2024 é(são) :
Albino Da Veiga (Signatário - ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA) - 161.786.029-87 em 27/06/2024 17:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Giselle Prima Galvao (Parte - JURÍDICO CONTRATANTE) - 027.162.601-17 em 27/06/2024 16:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Luciano Vogell Dutra (Testemunha) - 666.693.241-20 em 27/06/2024 10:50 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: luciano.vogel@energisa.com
Evidências
Client Timestamp Thu Jun 27 2024 09:50:02 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)
Geolocation Latitude: -15.598605 Longitude: -56.092015 Accuracy: 14
IP 163.116.230.117
Hash Evidências:
01968399610D42E5DAE8E0168F59205A1F54E6B334C8695D023B3A235750270A
Larissa Campos Pinto (Testemunha - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - CORPORATIVO) - 064.259.796-07 em 20/06/2024 15:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Fabricio Sampaio Medeiros (Parte - ENERGISA) - 834.664.953-34 Pendente
Tipo: Certificado Digital
Gabriel Alves Pereira Junior - 595.161.007-91 Pendente
Tipo: Certificado Digital

## LV
ATIVIDADES LV
VALOR UPS
CONTRATO
357.78
CODIGO SIAGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | OPERAÇÃO | UPS | VALOR ATIVIDADE
6770 | DESAT CABO AL CA PROTEG 185MM2 LV | M | RETIRAR | 0.02 | 7.1556
6771 | DESAT CABO AL CA PROTEG 50MM2 LV | M | RETIRAR | 0.01 | 3.5778
6768 | DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4/0A336 LV | M | RETIRAR | 0.02 | 7.1556
6769 | DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4A1/0 LV | M | RETIRAR | 0.01 | 3.5778
6763 | DESAT CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.37 | 132.3786
6765 | DESAT CH 1P DS CARG-NR-MAN 3PC =>69KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.42 | 150.2676
6859 | DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LV | PEÇ | RETIRAR | 0.42 | 150.2676
8771 | DESAT CH TRIP OLEO ABER CARGA < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 1.19 | 425.7582
6766 | DESAT CHAVE FUS <69KV 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 0.36 | 128.8008
7896 | DESAT CHAVE FUS RELIG >= 34,5 KV 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 0.43 | 153.8454
6772 | DESAT CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | 357.78
6773 | DESAT ESPAC LOSANG 50/185MM² LV | PEÇ | RETIRAR | 0.35 | 125.223
6356 | DESAT ESPAC RD BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.06 | 21.4668
6775 | DESAT EST PRIM CE1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | 178.89
6776 | DESAT EST PRIM CE1-A LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | 178.89
6778 | DESAT EST PRIM CE2-CE3 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | 715.56
6793 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 1C | PEÇ | RETIRAR | 0.79 | 282.6462
6792 | DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 2C | PEÇ | RETIRAR | 1.04 | 372.0912
6788 | DESAT ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV | PEÇ | RETIRAR | 0.93 | 332.7354
6789 | DESAT ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV | PEÇ | RETIRAR | 1.04 | 372.0912
6777 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | 178.89
6779 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | 715.56
6780 | DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | 715.56
6791 | DESAT ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | RETIRAR | 1.14 | 407.8692
6785 | DESAT ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV | PEÇ | RETIRAR | 1.5 | 536.67
6786 | DESAT ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.53 | 189.6234
6787 | DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV | PEÇ | RETIRAR | 0.93 | 332.7354
6783 | DESAT ESTRUTURA PRIM U1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | 107.334
6784 | DESAT ESTRUTURA PRIM U2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | 107.334
6781 | DESAT ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | 357.78
6782 | DESAT ESTRUTURA PRIM U4 LV | PEÇ | RETIRAR | 1 | 357.78
6847 | DESAT ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.5 | 178.89
6796 | DESAT ISOLADOR PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | 103.7562
6794 | DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.32 | 114.4896
6795 | DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | 103.7562
6799 | DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.32 | 114.4896
6801 | DESAT POSTE ACIMA DE 13 M LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | 1610.01
6800 | DESAT POSTE DE 8,5 ATE 13 M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.7 | 608.226
6802 | DESAT REGUL TENSAO NA REDE MT | PEÇ | RETIRAR | 1.51 | 540.2478
6803 | DESAT RELIGADOR NA REDE MT LV | PEÇ | RETIRAR | 1.19 | 425.7582
6858 | DESAT CONECT E/OU TERM < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.11 | 39.3558
6774 | DESAT SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV | PEÇ | RETIRAR | 0.35 | 125.223
6804 | DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 1F LV | PEÇ | RETIRAR | 2 | 715.56
6761 | DESATIVAR BANCO CAPACITOR 600 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 1.91 | 683.3598
6762 | DESATIVAR BANCO CAPACITOR 900 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 3 | 1073.34
6790 | DESATIVAR ESTRUT PRIM N1 COM MUFLA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.79 | 282.6462
6797 | DESATIVAR MAO FRANCESA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.2 | 71.556
92323 | DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LV | UN | INSTALAR | 0.86 | 307.6908
6677 | EMEND CABO MENS REDE PROTEGIDA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | 214.668
92321 | HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LV | UN | INSTALAR | 0.62 | 221.8236
6834 | IDENTIFICAR SEQUENCIA FASES EM ALIM LV | UN | INSTALAR | 0.28 | 100.1784
6681 | INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 2.68 | 958.8504
6682 | INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | 171.7344
6683 | INST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | 171.7344
92331 | INST CH SECC S/LAM TER MONO MAN <69KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 0.55 | 196.779
92330 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 1.3 | 465.114
92329 | INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV - LV | PEÇ | INSTALAR | 1.3 | 465.114
6691 | INST CONEC RD SEC LV | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | 35.778
6690 | INST CONECTOR REDE PRIMARIA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | 143.112
6692 | INST CRUZETA DUPLA LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | 715.56
6419 | INST ESPAC REDE BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | 71.556
6693 | INST ESPACADOR LOSANG 50/185MM² LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | 125.223
6712 | INST EST PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E C CH LV | PEÇ | INSTALAR | 2.12 | 758.4936
6714 | INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.57 | 203.9346
6695 | INST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LV | PEÇ | INSTALAR | 2.5 | 894.45
6697 | INST ESTR PRIM CE1 LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | 404.2914
6698 | INST ESTR PRIM CE1-A LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | 404.2914
6699 | INST ESTR PRIM CE1-C LV | PEÇ | INSTALAR | 1.13 | 404.2914
6711 | INST ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.28 | 457.9584
6713 | INST ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.46 | 522.3588
6700 | INST ESTRUTURA PRIM CE3 LV | PEÇ | INSTALAR | 2.84 | 1016.0952
6701 | INST ESTRUTURA PRIM CE4 LV | PEÇ | INSTALAR | 2.84 | 1016.0952
6706 | INST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV | PEÇ | INSTALAR | 2.11 | 754.9158
6707 | INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.7 | 250.446
6709 | INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV | PEÇ | INSTALAR | 1.28 | 457.9584
6702 | INST ESTRUTURA PRIM U1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.8 | 286.224
6703 | INST ESTRUTURA PRIM U2 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.8 | 286.224
6704 | INST ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | 715.56
6705 | INST ESTRUTURA PRIM U4 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | 715.56
6715 | INST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | 143.112
6718 | INST ISOLADOR PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | 128.8008
6716 | INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.4 | 143.112
6717 | INST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | 128.8008
6720 | INST MEDICAO MT CONJUNTO TC E TP LV | CJ | INSTALAR | 0.96 | 343.4688
6721 | INST OLHAL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.28 | 100.1784
6722 | INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.36 | 128.8008
6724 | INST POSTE ACIMA DE 13 M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.5 | 1610.01
6723 | INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LV | PEÇ | INSTALAR | 1.7 | 608.226
6726 | INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 2.11 | 754.9158
6725 | INST RELIGADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 2.9 | 1037.562
6694 | INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | 125.223
6727 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LV | PEÇ | INSTALAR | 8 | 2862.24
6728 | INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LV | PEÇ | INSTALAR | 11 | 3935.58
6710 | INSTAL ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV | PEÇ | INSTALAR | 1.46 | 522.3588
6696 | INSTALACAO ESTRIBO EM REDE EXIST AT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | 71.556
6708 | INSTALACAO ESTRUT PRIM N1 MUFLA LV | PEÇ | INSTALAR | 1.34 | 479.4252
7953 | INST CHAVE FUSIVEL < 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | 171.7344
7954 | INST CHAVE FUSIVEL >= 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.48 | 171.7344
92322 | KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LV | KM | INSTALAR | 0.01 | 3.5778
6612 | PODAR ARVORE LINHA VIVA | UN | INSTALAR | 0.5 | 178.89
6733 | REAPERT CONEXOES PRIMARIAS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | 161.001
6734 | REAPERT CONEXOES SECUNDARIAS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | 35.778
6843 | REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | INSTALAR | 1.12 | 400.7136
6843 | REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.48 | 171.7344
6845 | REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | 425.7582
6845 | REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | 182.4678
6855 | REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | 425.7582
6855 | REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | 182.4678
6846 | REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV | PEÇ | INSTALAR | 10.5 | 3756.69
6846 | REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | 1610.01
6844 | REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6844 | REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6854 | REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6854 | REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6853 | REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6853 | REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6679 | REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.14 | 50.0892
6679 | REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.06 | 21.4668
6678 | REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.28 | 100.1784
6678 | REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.12 | 42.9336
6848 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6848 | REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6849 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | 1502.676
6849 | REINST POSTE ACIMA DE 13M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | 644.004
6856 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | 1502.676
6856 | REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | 644.004
6850 | REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | 3506.244
6850 | REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | 1502.676
6851 | REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 7 | 2504.46
6851 | REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 3 | 1073.34
6852 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | 3506.244
6852 | REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | 1502.676
6738 | REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | 400.7136
6738 | REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | 171.7344
6739 | REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | 400.7136
6739 | REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | 171.7344
6740 | REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV | CJ | INSTALAR | 1.12 | 400.7136
6740 | REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV | CJ | RETIRAR | 0.48 | 171.7344
6748 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.35 | 125.223
6748 | REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.15 | 53.667
6745 | REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | 425.7582
6745 | REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | 182.4678
6746 | REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | 425.7582
6746 | REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | 182.4678
6743 | REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6743 | REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6744 | REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6744 | REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6742 | REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6742 | REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6741 | REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV | PEÇ | INSTALAR | 10.5 | 3756.69
6741 | REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV | PEÇ | RETIRAR | 4.5 | 1610.01
6747 | REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.18 | 64.4004
6747 | REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.08 | 28.6224
6749 | REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6749 | REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6750 | REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.91 | 325.5798
6750 | REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.39 | 139.5342
6751 | REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV | PEÇ | INSTALAR | 4.2 | 1502.676
6751 | REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV | PEÇ | RETIRAR | 1.8 | 644.004
6752 | REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | 3506.244
6752 | REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | 1502.676
6753 | REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | 3506.244
6753 | REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | 1502.676
6754 | REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 7 | 2504.46
6754 | REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 3 | 1073.34
6755 | REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | INSTALAR | 9.8 | 3506.244
6755 | REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV | PEÇ | RETIRAR | 4.2 | 1502.676
6758 | REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LV | PEÇ | INSTALAR | 2 | 715.56
6759 | REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LV | PEÇ | INSTALAR | 6 | 2146.68
6798 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO DA REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.36 | 128.8008
6760 | SERV OFIC DESAT BCO CAPAC 300 KVAR LV | CJ | RETIRAR | 1.6 | 572.448
6680 | SERV OFIC INST BCO CAPAC 300 KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 2.24 | 801.4272
6730 | SERV OFIC PODAR ARVORE URB | UN | INSTALAR | 0.45 | 161.001
7895 | SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
7895 | SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
7886 | SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | 71.556
7886 | SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.08 | 28.6224
6688 | SERV TEC INST COBERT REDE FASE LV | VAO | INSTALAR | 1.43 | 511.6254
6687 | SERV TEC INST COBERTURA REDE BT FASE LV | VAO | INSTALAR | 0.72 | 257.6016
6719 | SERV TEC INST MAO FRANCESA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.2 | 71.556
6676 | SERV TEC LV EMENDAR COND PRIMAR PROTEG | PEÇ | INSTALAR | 1 | 357.78
6674 | SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR PRIMARIO NU | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | 214.668
6675 | SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR SECUNDAR NU | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | 214.668
6841 | SERV TEC LV MONTAR PLATAFORMA | PEÇ | INSTALAR | 1.5 | 536.67
6729 | SERV TEC LV NIVELAR CRUZ/COLOC BISSETRIZ | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | 161.001
6732 | SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE FUSIVEL | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | 89.445
6731 | SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE SECCION | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | 89.445
6737 | SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE BT | PEÇ | INSTALAR | 0.1 | 35.778
6736 | SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE MT | PEÇ | INSTALAR | 0.45 | 161.001
92328 | SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2 - LV | UN | INSTALAR | 0.7 | 250.446
6831 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N1 PARA N4 LV | UN | INSTALAR | 1.99 | 711.9822
6832 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N2 PARA N1 LV | UN | INSTALAR | 0.53 | 189.6234
6833 | SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N4 PARA N1 LV | UN | INSTALAR | 1.74 | 622.5372
6805 | SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | 150.2676
6805 | SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | 64.4004
10996 | SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
10996 | SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6820 | SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.7 | 250.446
6820 | SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.3 | 107.334
6806 | SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | 150.2676
6806 | SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | 64.4004
6807 | SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 1.19 | 425.7582
6807 | SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.51 | 182.4678
6808 | SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | 150.2676
6808 | SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | 64.4004
6809 | SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR | M | INSTALAR | 0.18 | 64.4004
6809 | SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR | M | RETIRAR | 0.07 | 25.0446
6861 | SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
6861 | SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6812 | SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.46 | 164.5788
6812 | SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.19 | 67.9782
6813 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.46 | 164.5788
6813 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.19 | 67.9782
6814 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.6 | 214.668
6814 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.25 | 89.445
6815 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV | PEÇ | INSTALAR | 0.67 | 239.7126
6815 | SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV | PEÇ | RETIRAR | 0.29 | 103.7562
6811 | SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV | PEÇ | INSTALAR | 1.05 | 375.669
6811 | SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.45 | 161.001
6816 | SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | INSTALAR | 2.1 | 751.338
6816 | SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV | PEÇ | RETIRAR | 0.9 | 322.002
6839 | SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV | PEÇ | INSTALAR | 2.03 | 726.2934
6839 | SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV | PEÇ | RETIRAR | 0.87 | 311.2686
6840 | SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV | PEÇ | INSTALAR | 2.12 | 758.4936
6840 | SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.91 | 325.5798
6822 | SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.63 | 225.4014
6822 | SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.27 | 96.6006
6817 | SUBST EMENDA DE COND MT NU LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | 150.2676
6817 | SUBST EMENDA DE COND MT NU LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | 64.4004
6818 | SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.42 | 150.2676
6818 | SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.18 | 64.4004
6819 | SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
6819 | SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6821 | SUBST ESTAI CRUZETA LV | PEÇ | INSTALAR | 1.05 | 375.669
6821 | SUBST ESTAI CRUZETA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.45 | 161.001
6823 | SUBST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | 132.3786
6823 | SUBST ISOLADOR DISCO LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | 57.2448
6827 | SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | 132.3786
6827 | SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | 57.2448
6824 | SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
6824 | SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6825 | SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | 132.3786
6825 | SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | 57.2448
6826 | SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
6826 | SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6828 | SUBST MAO FRANCESA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.34 | 121.6452
6828 | SUBST MAO FRANCESA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.14 | 50.0892
6102 | SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV | PEÇ | INSTALAR | 0.37 | 132.3786
6102 | SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV | PEÇ | RETIRAR | 0.16 | 57.2448
6829 | SUBST PORTA FUSIVEL LV | PEÇ | INSTALAR | 0.25 | 89.445
6829 | SUBST PORTA FUSIVEL LV | PEÇ | RETIRAR | 0.1 | 35.778
6830 | SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV | PEÇ | INSTALAR | 0.32 | 114.4896
6830 | SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV | PEÇ | RETIRAR | 0.13 | 46.5114
6151 | DESLOC EQUIP PESADA ACIMA 50 KM DA BASE | KM | INSTALAR | 0.06 | 21.4668
67000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE | UNID. | INSTALAR | 6 | 2146.68
4595 | ALTERAÇÃO DE US - ITEM A SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA QUANDO HOUVER AJUSTE NO VALOR DA US. | UNID. | INSTALAR |  | 1
26376 | SERV. EMERG. FORA DO HORARIO COMERCIAL-ADICIONAL 30% | UNID. | INSTALAR |  | 1
60163 | VISITA IMPRODUTIVA - SEM ATUAÇÃO | UNID. | INSTALAR |  | 1
92525 | SERV. EMERG. HORARIO COMERCIAL - ADICIONAL 12% | UNID. | INSTALAR |  | 1